DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(Ve smyslu přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona)

D. Dokumentace objektů

1. Dokumentace stavebního objektu

1.2 Stavebně konstrukční řešení

1.2.c Statické posouzení

Obsah :

a)	ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce	1

b)	posouzení stability konstrukce	1

c)	stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení	1

d)	dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání	1

e)	popis konstrukcí	2

	Bourací práce	2

	Svislé konstrukce	2

	Vodorovné konstrukce	2

f)	statický výpočet	2

Zatížení	2

g)	vyhodnocení	2

## ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce

Konstrukce byla navržena tak, aby odpovídala všem požadavkům dle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991, ČSN EN 1992, ČSN EN 1993 a ČSN EN 1995. Konstrukce je navržena tak, aby umožňovala bezpečné, bezporuchové a trvalé užívání po dobu její životnosti. Ohled byl brán také na hospodárnost a snadnou montáž konstrukce.

## posouzení stability konstrukce

Posouzení stability bylo provedeno dle ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí, ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí, ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí, ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí a ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí. Posouzení stability je součástí statického výpočtu – viz příloha.

## stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení

Rozměry hlavních prvků nosné konstrukce byly stanoveny statickým výpočtem metodou dílčích součinitelů – viz výkresová část.

## dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání

Statický výpočet byl proveden metodou dílčích součinitelů, zatížení bylo stanoveno dle ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí s příslušnými koeficienty zatížení f. Statický výpočet byl proveden pomocí výpočtového programu SciaEngineer.

Statický výpočet – viz příloha.

Dynamický výpočet není nutný, protože konstrukce není dynamicky namáhána.

## popis konstrukcí

Jedná se o menší stavební úpravy v 1.PP objektu základní školy Kamenná stezka č.p.40 v k.ú. Kutná Hora na pozemku p.č.2466/1. Objekt má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Nad objektem je valbová střecha.

### Bourací práce

V 1.PP budou rozšířené otvory pro okna o cca 20 cm na každou stranu na světlou šířku 1,35 m. Na západní straně bude vybouráno v obvodovém nosném zdivu nové okno světlosti 1,35 m. V místnosti 0.02 bude vybourána nenosná příčka pod klenbou. Mezí místnostmi 0.04 a 0.05 bude vybourána nenosná příčka. V místnostech 0.11 a 0.10 budou vybourány nenosné příčky.

### Svislé konstrukce

Dozdívky otvorů jsou navrženy z cihel plných pálených.

Nové nenosné příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic tl.100 mm a 250 mm.

Nový anglický dvorek u místnosti 0.02 je navržen jako železobetonový tl.260 mm z betonu třídy C 20/25 – XC1 (CZ, F.1) – Cl 0,2 – Dmax 22 –S3

### Vodorovné konstrukce

Nad rozšířené okenní otvory jsou navrženy překlady z šesti válcovaných ocelových profilů 6xI140 na světlé rozpětí 1,35 m. Profily jsou uloženy na obvodové nosné zdivo min. 150 mm do předem připravených kapes.

## statický výpočet

## Zatížení

Popis zatížení - ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí	charakter.     F	návrhové

[ kN / m2 ]		[ kN / m2 ]

1) vlastní hmotnost

generuje výpočtový program Scia Engineer 15

2) stálé

- zdivo

- cihla plná pálená tl.930 mm					16,7	1,35	22,6

## vyhodnocení

Na základě studia projektové dokumentace a provedených posouzení konstatuji:

Navržené nosné konstrukce jsou z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby vyhovující.

Předkládaná projektová dokumentace je pro vydání stavebního povolení a neslouží pro provádění stavby. Před realizací stavby bude zhotovena dokumentace pro provádění stavby a všechny nosné konstrukce budou doloženy podrobným statickým výpočtem.