Rekonstrukce Zelenkovy vily nebude významně poškozovat enviromentální cíl vzhledem k nehospodárnosti v použití materiálu nebo v přímém a nepřímém využívání přírodních zdrojů. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Díky renovaci budova dosahuje úspory 72,575% neobnovitelné primární energie. Výjimku z neplnění 30% úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů je možno uplatnit u památkově chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, architektonicky cenných budov, s ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče, a také v případě, pokud budou dány objektivní důvody, že budova nemůže dosáhnout parametry rekonstrukce A.). Budova má nyní energetickou třídu G a po renovaci architektonicky cenné budovy bude mít energetickou třídu F. Na budově jsou provedena opatření zateplení podhledů, dílčí instalace oken a dveří s tepelněizolačním zasklením, instalace tepelného čerpadla a modernizace osvětlení, která zajistí, že nebude docházet k významnému nárůstu emisí skleníkových plynů oproti tomu, kdyby byla budova provozována v nižším energetickém standardu.

Dodatečná instalovaná kapacita obnovitelné energie je 74,094 MWh/rok (využívá obnovitelná energie okolního prostředí z tepelného čerpadla, nikoliv FVE), což představuje i snížení emisí skleníkových plynů 67,81834 kg/t/rok.

POPIS OPATŘENÍ VE VZTAHU K DNSH

Zmírňování změny klimatu

Na budově byla provedena následující opatření:

- Použití převážně úsporných LED svítidel 23 Vzhledem k architektonicky cenné budově nemohla být realizována některá opatření na snížení energetické náročnosti (např. zateplení podhledů, instalace fotovoltaiky apod.). K žádosti o podporu dokládáme vyjádření oddělení památkové péče ohledně architektonicky cenné budově. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v energetickém posudku.

Přizpůsobení se změně klimatu

Pro stavební úpravy budovy jsou použité materiály s životností delší než 15 let. Předpokládaný provoz objektu bude mít obvyklý požadavek na potřebu pitné vody. Stavební objekt nemá negativní vliv na hospodaření s dešťovými vodami a erozi. Bude pořízena retenční nádrž na dešťovou vodu.

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

V rámci plánované rekonstrukce budou instalovány spotřebiče, které mají v případě sprchových baterií maximální průtok vody 8 litrů/minutu a v případě umyvadlových a dřezových baterií 6 litrů/minutu, a tím bude optimalizována spotřeba vody.

Oběhové hospodářství

Při stavebních úpravách bude dodržena podmínka, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů.

Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy

Investice neobsahuje a nebude využívat nebezpečné látky a chemikálie a látky vzbuzující mimořádnou obavu dle REACH. - Materiály použité při stavbě nebudou vypouštět do obývaného prostředí více než 0,06 mg formaldehydu na m3 a 0,001 mg na m3 karcinogenních těkavých organických látek kategorie 1 A a 1 B. - Na stavbě budou dodržovány povolené hladiny hluku stanovení v NV č. 272/2011. - Budou přijímány opatření proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem – bude zabezpečeno produkování výfukových plynů obsahujících škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů

V přípravné fázi projektu bylo postupováno v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny a zajištěno, že předkládaný projekt nebude ve výmazné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a krajiny.