## TAB1
TABULKA MÍSTNOSTÍ: REKONSTRUKCE ZELENKOVY VILY SO01
č.m. | účel místnosti | plocha | krytí | z.1-p.230V | z.2-p.230V | z.400V/16A | podlaží | spotřebiče,rozv.
101 | Chodba | 34.09 | IP 20 | 4x | - | - | 1NP | RH1
102 | Chodba | 4.1 | IP 20 | 1x | - | -
103 | Mytí termonosičů | 13.27 | IP 44 | 7xZV | - | - |  | 2xmyčka skla
104 | Sklad čistých nádob+rezerva | 5.84 | IP 20 | 2x | - | -
105 | Sklad+úklid | 1.21 | IP 20 | 1x | - | -
106 | Sklad špinavého prádla | 3.91 | IP 20 | 1x | - | -
107 | Prádelna a sušárna | 18.44 | IP 44 | 8xZV | - | - |  | 3xpračka,3xsušička
108 | Sklad čistého prádla | 4.42 | IP 20 | 1x | - | -
109 | Technická místnost | 17.1 | IP 20 | 6x | - | - |  | RD, CP, RM1
110 | Sklad | 5.96 | IP 20 | 1x | - | -
111 | Umývárna zaměstnanci | 7.24 | IP 44 | 2xZV | - | -
112 | Chodba | 5.58 | IP 20 | 1x | - | -
113 | WC ženy | 1.8 | IP 20 | - | - | -
114 | WC muži | 2.34 | IP 20 | - | - | -
115 | Kuchyň+jídelna | 23.22 | IP 20 | 8x+1xZL | - | -
116 | Šatna zaměstnanci | 28.81 | IP 20 | 4x | - | -
117 | Rampa | 28.81 | IP 44 | 1x | - | -
118 | Prostor pod terasou | 17.46 | IP 44 | - | - | -
119 | Zádveří | 6.41 | IP 20 | 2x | - | -
120 | Dílna | 15.87 | IP 20 | 12x | - | 3x |  | RS1, 1xPB
121 | Sklad kompenzač. pomůcek | 30.86 | IP 20 | 7x | - | -
122 | Sklad úklidové prostředky | 15.57 | IP 20 | 2xZV | - | -
123 | Sklad kancelářské potřeby | 30.62 | IP 20 | 6x | - | -
201 | Vstupní rampa |  | IP 44 | 1xZN | - | - | 2NP
202 | Zádveří | 11.44 | IP 20 | 2x | - | - |  | PB
203 | Zasedací místnost | 28.98 | IP 20 | 20x | - | -
204 | Předsíň WC | 2.25 | IP 20 | - | - | -
205 | WC | 2.13 | IP 20 | - | - | -
206 | WC invalidi 1 | 4.68 | IP 20 | 1x | - | -
207 | CHodba | 27.37 | IP 20 | 3x | - | - |  | RS2
208 | Úklidová místnost | 2.53 | IP 20 | - | - | -
209 | Sprcha invalidi | 6.98 | IP 44 | 1xZV | - | -
210 | WC invalidi 2 | 4.13 | IP 20 | 1xZV | - | -
211 | CHodba | 9.25 | IP 20 | 1x | - | -
212 | Úklidová místnost | 2.71 | IP 20 | 1x | - | -
213 | Schodiště | 10.72 | IP 20 | - | - | -
214 | Odpočinková místnost | 32.72 | IP 20 | 13x | - | -
215 | Herna pro ambul. službu | 27.23 | IP 20 | 5x | - | - |  | EZS, PB
216 | Denní místnost pro amb.službu | 40.55 | IP 20 | 10x | - | -
217 | Terasa |  | IP 44 | 4xZN | - | -
218 | Kuchyňka+jídelna | 14.25 | IP 20 | 9x+1xZL | - | - |  | lednice+mikro.trou.
219 | Kancelář 1 | 14.87 | IP 20 | 12x | - | -
220 | Kancelář 2 | 20.05 | IP 20 | 10x | - | -
221 | Kancelář 3 | 22.09 | IP 20 | 11x | - | -
222 | Archiv účetní | 7.98 | IP 20 | 2x | - | -
223 | Archiv ředitelka | 3.32 | IP 20 | 1x | - | -
224 | Archiv klienti | 3.32 | IP 20 | 1x | - | -
225 | Kuchyňka | 4.36 | IP 20 | 5x+1xZL | - | -
226 | Kancelář 4 | 5.5 | IP 20 | 11x | - | -
227 | WC personál | 1.78 | IP 20 |  | - | -
228 | Předsíň WC | 1.78 | IP 20 |  | - | -
VP | venkovní prostor |  | IP 44 | 6x | - | 2x
POZNÁMKA:
MN |  | myčka nádobí, 230 V/2,5 kW (připojeno ze zásuvky)
EP |  | el.pračka, 230 V/2,8 kW (připojeno ze zásuvky)
ET |  | el.trouba, 230 V/2,0 kW (připojeno ze zásuvky)
OR |  | osoušeč rukou, 230 V/2,0 kW (připojeno ze zásuvky)
ZDZ |  | zdroj dorozumívacího zařízení, 230 V/0,3 kW
RZP |  | rozvodnice zvedací plošiny, 230 V/1,5 kW (připojena svorkovnice)
ČOV |  | čerpadlo odpadních vod, 230 V/0,9 kW (připojena svorkovnice)
PČ |  | ponorné čerpadlo, 230 V/1,5 kW (připojena svorkovnice)
EOV |  | el.ohřívač vody, 230 V/2,0 kW (připojena svorkovnice)
EOE |  | el.ohřívač emulze, 230 V/2,0 kW (připojena svorkovnice)
RH |  | hlavní rozvodnice pro celý objekt
RS2 |  | podružná rozvodnice v 2.n.p. podlažích
SP |  | přípojková skříň (ve venkovním prostoru u vrat)
RE |  | elektroměrová rozvodnice (ve venkovním prostoru u vrat)
HOP |  | rozvodnice hlavního ochranného pospojování (ve venkovním prostoru na objektu)
z.1-p.230V |  | jednoduchá zásuvka 230 V
z.2-p.230V |  | dvojzásuvka 230 V