## Rekapitulace
Položkový rozpočet - REKAPITULACE
Zařízení | Cena dodávky | Cena montáže
1 - CHLAZENÍ POSLUCHÁREN | 0 | 0
2 - VĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU | 0 | 0
Celkem dodávka a montáž | 0 | 0
Doprava | 0
Zaregulování |  | 0
Celková cena zakázky | 0
Součty souhlasí

## Rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Pozice | Název dílu | Dodavatel | Jednotky | Množství | Jednotková cena dodávky | Celková cena dodávky | Jednotková cena montáže | Celková cena montáže
1 | CHLAZENÍ POSLUCHÁREN
1.1 | Kondenzační jedn. Systému s proměnným průtokem chladiva,napájení 230V, nominální chladící výkon 12,1 kW, chladivo R410A, rozměry 950x834x330 mm, garantovaný chod chlazení -5 až 48°C | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Nástěnná jednotka, napájení z kondenzační jednotky, chladící výkon 2,8 kW, rozměry 1030x325x255 | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Infra ovladač k nástěnné jednotce | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Kanálová jednotka zabudovaná, napájení z kondenzační jednotky, chladící výkon 4,5 kW, rozměry 820x190x575, včetně čerpadla kondenzátu s výtlakem 70 cm | 0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Sací mřížka kanálové jednotky 910x359x56 mm | 0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Sací plátno kanálové jednotky 821x274x42-250 mm | 0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Standardní kabelový ovladač ke kanálové zabudované jednotce | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Kabely skupinového ovládání | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Cu rozbočka | 0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | potrubí Cu DuoTube 9,6 x 15,9 mm včetně komunikačního kabelu | 0 | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | potrubí Cu DuoTube 6,4 x 12,7 mm včetně komunikačního kabelu | 0 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | potrubí plastové pro odvod kondenzátu DN50 | 0 | bm | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | montážní a spojovací materiál | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | izolační deska -flexibilní elastomerní tl. 32 mm | 0 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | stavební přípomoce (drážky prostupy, utěsnění, podlahové stěrky a zapravení) | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Elektrické silové zapojení a jištění včetně výchozí revize + úprava rozvaděčů a softwaru | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | demontáž stávajícího potrubí VZT | 0 | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | lešení | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | uvedení do provozu | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Celkem zařízení - CHLAZENÍ POSLUCHÁREN |  |  |  |  | 0 |  | 0
2 | VĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU
2.1 | Axiální potrubní ventilátor - průměr 500 mm, průtok 3600 m3/h, dispoziční tlak 70 Pa, motor asynchronní s kotvou nakrátko 6-pólů, Kuličková ložiska s tukovou náplní | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Sací dýza s krycí mřížkou průměr 500 mm | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Pružná spojka pro potrubní ventilátory, průměr 500 mm, vyrobena z PVC a polyamidové tkaniny, příruba z ocelového pozinkovaného plechu | 0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Zpětná klapka pro kruhové potrubí průměr 500 mm, v motýlovém provedení z galvanizované oceli | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Tlumič hluku pro axiální ventilátory bez jádra, plášť z galvanizovaného plechu, délka 1000 mm | 0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Montážní konzola pro upevnění axíálních ventilátorů na rovný podklad z ocelového plechu s protikorozní ochranou | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Tlumič vibrací pryžový pod ventilátor | 0 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Montážní konzola ventilátoru na stěnu | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | montážní konzola pod kondenzační jednotku | 0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | potrubí spiro průměr 500 mm | 0 | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | potrubí spiro průměr 250 mm | 0 | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | tepelně-hluková izolace tl. 40 mm s Al polepem | 0 | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | Elektrické silové zapojení a jištění včetně výchozí revize + úprava rozvaděčů a softwaru | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | montážní a spojovací materiál | 0 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Celkem zařízení - VĚTRÁNÍ PŮDNÍHO PROSTORU |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Celkem dodávka a montáž |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Doprava |  |  |  |  | 0
| Zaregulování |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Celková cena zakázky |  |  |  |  | 0