Zvláštní technické podmínky pro odběrné místo č. 1883849 – Zimní stadion Kutná Hora

Pro odběr elektrické energie z napěťové hladiny VN v rámci VZ pro 1 odběrné místo uvedené v Příloze č. 1.1 ZD – Pobřežní 194, číslo OM: 1883849 – Zimní stadion Kutná Hora EAN: 8591824006000017243 zadavatel stanovil tyto zvláštní technické podmínky:

Rezervovaný příkon: 560 kW

Kompenzace-povolený rozsah účiníku: 0,95 – 1

Roční rezervovaná kapacita výkonu: 30 kW, nesmí být překročen v době od 23,00 do 03,00 hod. (VT)

Měsíční rezervovaná kapacita výkonu – Sjednávaná vždy do konce měsíce na měsíc následující, se vzájemným prokazatelným potvrzením.

Sjednaná měsíční rez.kap.výk. (tj. Roční rezervovaná kapacita výkonu: 30 kW plus sjednané navýšení dle provozní potřeby) nesmí být překročeno v době  od 23,00 do 03,00 hod. (VT)

Rezervovaný příkon: 560 kW, nesmí být překročen v době od 03,00 do 23,00 hod. (NT)

Předpoklad spotřeby el. energie na ZS KH podle měsíců:

Časové pásmo                                       Celková měsíční

měsíc     NT / MWh /  VT / MWh /    Celkem / MWh /     kapacita výkonu

leden              36               6                      42                                    55

únor                36              4                      40                                    55

březen            36               8                      44                                    55

duben               2            0,5                      2,5                                     0

květen              2            0,5                      2,5                                     0

červen              2            0,5                      2,5                                     0

červenec          2            0,5                      2,5                                      0

srpen              40             11                      51                                  150

září                 60             13                      73                                    55

říjen                50             11                      61                                    55

listopad          40               8                       48                                    55

prosinec         34               7                       41                                    55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem         340             70                     410                                  535