|  | # MĚSTO KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 24 Kutná Hora, IČO: 00236195 odbor správy majetku tel.: 327 710 175, 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: majetek@kutnahora.cz, ID: b65bfx3, www.mu.kutnahora.cz |
| --- | --- |

| Č.j.: | Dodavatel: |
| --- | --- |
| Vyřizuje: | Ing. Ota Morawski |
| Tel.: | 327 710 198 |
| E-mail: | morawski@mu.kutnahora.cz |
| Datum: | 21.3. 2018 |
| Skart. znak. | V/10 |
| Spis. znak: | 91.1 |

# DOKUMENTACE PRŮBĚHU POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

s názvem:

„Opravy ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora“

(dále jen: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  	Město Kutná Hora

Se sídlem:          	     			Havlíčkovo náměstí. 552/1, 284  01 Kutná Hora

Zadavatele zastupuje:      	    	Ing. Josef Viktora, starosta města

IČO:                      	    		00236195

Druh zadávacího řízení: dle § 27 v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) poptávkové řízení vedené mimo režim zadávacích řízení vymezených § 3 zákona.

VÝZVA POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ

K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A K PODÁNÍ NABÍDKY

(dále jen: „výzva“)

V pověření zadavatele uvedené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v poptávkovém řízení mimo režim zadávacích řízení zákona,

Vás tímto vyzývám

k prokázání splnění kvalifikace a k podání Vaší nabídky k plnění předmětu této veřejné zakázky, dle podmínek uvedených v této výzvě a v zadávací dokumentaci.

1. Identifikační a kontaktní údaje veřejného zadavatele

| Základní identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název veřejného zadavatele: | Město Kutná Hora |
| Stát, okres, obec: | CZ, 0205 Kutná Hora, Kutná Hora |
| Ulice, číslo popisné, PSČ: | Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 |
| IČO: | 00236195 |
| DIČ: | CZ00236195 |
| Osoby oprávněné jednat za zadavatele: | Ing. Josef Viktora, starosta města |
| Pověřená osoba zadavatele pro veřejnou zakázku |  |
| Jméno a příjmení: | Ing. Ota Morawski, Ing. Luboš Machek |
| Organizace, adresa sídla: | Městský úřad, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, |
| Telefon: | +420 327 710 198, +420 606 089 529 Ing. Ota Morawski +420 724 155 809, Ing. Luboš Machek |
| E-mail: | morawski@mu.kutnahora.cz LMachek@seznam.cz |

II. Použité pojmy

| pojem | vysvětlení pojmu |
| --- | --- |
| dodavatel | fyzická nebo právnická osoba, která je schopna dodat námi požadované zboží, je schopna poskytnout námi požadovanou službu nebo je schopna provést námi požadované stavební práce a posléze se i případně může účastnit či se účastní poptávkového řízení |
| kvalifikace dodavatele | způsobilost dodavatele pro plnění VZMR, kterou dodavatel prokazuje způsobem a v rozsahu dle požadavků zadavatele |
| zadávací dokumentace | soubor dokumentů, údajů, požadavků, technických specifikací a popisů zadavatele v písemné podobě obsahující zadávací podmínky |
| zadávací podmínky | veškeré požadavky, podmínky, sdělení a práva zadavatele uvedené ve výzvě, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech vztahujících se k účasti v poptávce, k sestavení nabídky, k průběhu poptávky, k hodnocení nabídek nebo k sestavení návrhu smlouvy |
| nabídka | je souborem dokumentů, listin a údajů v písemné podobě sestaveným dodavatelem dle zadávacích podmínek |
| zadávací lhůta | doba vymezená datem, do kdy je uchazeč vázán obsahem své nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky |

III. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce |
| --- | --- |
| Popis předmětu veřejné zakázky a další informace: | Předmětem zakázky je oprava ocelové konstrukce (dále jen „OK“) zastřešení zimního stadionu, která je složena ze dvou částí. V první části se jedná o opravy mechanických závad OK, v druhé pak o opravy protikorozní ochrany (dále jen „PKO“) a obnově protipožárního nátěru OK. Místem plnění zakázky je budova Zimního stadionu Kutná Hora, Pobřežní 194, Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora. Termín realizace zakázky a další funkční, místní, věcné a cenové specifikace jsou uvedeny v příloze č. 3,4,5 této zadávací dokumentace. |
| Závazné podmínky pro realizaci veřejné zakázky: | Zakázka bude provedena v rozsahu podrobně popsaném v příloze č.3,4,5. Minimální doba životnosti protipožárního nátěru je 15 let. |
| Místo plnění veřejné zakázky: | Zimní stadion Kutná Hora, Pobřežní 194, Kutná Hora na pozemku p.č. 3337/2 v k.ú. Kutná Hora |
| Termín realizace veřejné zakázky: | Do 15.8. 2018 |

IV. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

| Termín prohlídky: | 27. 3. 2018 v 10.00 hodin |
| --- | --- |
| Místo a doba srazu účastníků prohlídky: | Před hlavním vchodem na Zimní stadion Kutná Hora, v ulici Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora, 27.3.2018 v 10.00 hodin |
| Předmět prohlídky: | prvotní informace o místu a předmětu VZ |

V. Lhůta a místo pro podání nabídek

| Místo podání či doručení nabídek: | na adrese sídla zadavatele |
| --- | --- |
| Způsob podání nabídek: | Poštou, kurýrní službou nebo osobně v pracovní době na podatelnu zadavatele na adrese Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora. Nabídka bude doručena v zapečetěné obálce a označena nápisem: „NEOTVÍRAT – POPTÁVKA – OPRAVY ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU KUTNÁ HORA“ |
| Obsah nabídek: | Viz příloha č.1 této výzvy |
| Lhůta pro podání nabídek: | Nejpozději 11. 4. 2018 do 11.00 hodin |

VI. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

| Prokázání profesních a dalších kvalifikačních předpokladů: | Dodavatel předloží: -Doklady prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ-živnostenské oprávnění pro provádění staveb -Výpis z obchodního rejstříku, pakliže je do něj dodavatel zapsán |
| --- | --- |

VII. Technické kvalifikační předpoklady

| Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu ustanovení § 56 zákona, kdy technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: | Referenční list obsahující min. 3 reference o stavebních pracích, funkčně a rozsahově srovnatelných s předmětem plnění této veřejné zakázky, které uchazeč provedl jako dodavatel na své jméno v posledních 5 letech. Investiční náklady každé z uvedených referenčních zakázek přitom musí být min. 500.000,- Kč bez DPH. - Seznam referenčních zakázek musí u každé uvedené reference obsahovat název či obchodní firmu objednatele, popis realizovaných stavebních prací, finanční výši plnění, dobu poskytování stavebních prací, prohlášení, že stavební práce byly provedeny řádně a odborně a kontaktní osobu objednatele (telefon, e-mail), u které je možné uvedené informace ověřit. - Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem (či za) dodavatele jednat. Zadavatel si v rámci posouzení kvalifikace vyhrazuje právo se osobně seznámit s poskytnutými službami, které dodavatel uvedl jako referenci (za předpokladu, že k tomu získá svolení ze strany oprávněné osoby). - Přílohou referenčního listu obsahujícího seznam významných stavebních prací musí být ke každé uvedené referenční zakázce osvědčení vydané či podepsané objednatelem každé referenční zakázky, kdy takové osvědčení musí zahrnovat a obsahovat údaje o ceně, době a místu provádění stavebních prací a musí obsahovat i údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. |
| --- | --- |

VIlI. Hodnotící kriteria

| Hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky pro zadavatele s těmito dílčími kritérii a jejich váhami v procentech: | - nejnižší nabídková cena uvedená celkem v Kč včetně DPH s váhou 80%, - doba záruční lhůty v měsících s váhou 20% . |
| --- | --- |

IX. Ostatní podmínky a sdělení zadavatele

| Varianty nabídky: | nejsou přípustné |
| --- | --- |
| Zadání veřejné zakázky na části: | není uplatněno |
| Další sdělení zadavatele: - Zadavatel požaduje, aby v případě, že účastník výběrového řízení využije k plnění zakázky poddodavatele, musí v nabídce (příloha č. 6 smlouvy o dílo) předložit seznam poddodavatelů s identifikačními a kontaktními údaji, a dále uvede, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů realizovat. Za prokázání požadované technické kvalifikace a profesní způsobilosti poddodavatelů ručí účastník výběrového řízení. - Nabídky obsahující řešení nesplňující závazné technické a prováděcí podmínky budou z poptávkového řízení vyřazeny. - Vybraný dodavatel bude následně dle potřeby zadavatele vyzván k jednání o uzavření smlouvy o dílo. - Případné dotazy k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky zasílejte písemnou elektronickou formou e-mailem na adresu pověřené osoby nejdéle do dne 4.4.2018 do 11.00 hodin. - Podáním nabídky dodavatele nevznikají žádná práva dodavatelů uplatňovat vůči zadavateli jakékoliv nároky či požadavky. - Otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek bude probíhat neveřejně. - Podání jakýchkoliv námitek k průběhu poptávkového řízení není zadavatelem umožněno. - Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku bez variantního řešení. |  |

X. Vyhrazená práva zadavatele

| Zadavatel si pro toto poptávkové řízení vyhrazuje práva: | - zrušit kdykoliv zadávání této veřejné zakázky - nevybrat žádného z uchazečů - neuzavřít smlouvu se žádným z dodavatelů - měnit nebo doplnit podmínky poptávky v jejím průběhu - s vybraným dodavatelem dále o návrhu smlouvy jednat a upřesnit si jeho konečnou podobu - pokud budou podány neúplné nabídky nebo všechny nabídky budou vyřazeny, jednat s dodavateli, kteří podali nabídky, o podmínkách směřujících k uzavření smlouvy způsobem a v rozsahu stanoveným zadavatelem |
| --- | --- |

Xl.  Zadávací lhůta

| Zadávací lhůta | Zadavatel stanovil dobu, po kterou je dodavatel vázán celým obsahem své nabídky do dne 15.8.2018 |
| --- | --- |

V Kutné Hoře dne: 21.3.2018

Mgr. Bc. Alena Šorčíková

vedoucí odboru správy majetku

Příloha č. 1 : Požadavky zadavatele na sestavení nabídky

Příloha č. 2 : Tabulka – vyplněnou vložit do obálky s nabídkou

Příloha č. 3 : Seznam dokumentace stavby a podkladů pro provedení opravy

Příloha č. 4 : Návrh smlouvy o dílo včetně požadovaných příloh

Příloha č. 5 : Výkaz výměr k ocenění opravy OK Zimního stadionu v Kutné Hoře (elektronická příloha zadávací

dokumentace)

Příloha č. 6  v elektronické podobě :   D2-D12 Výkresová část

D13  Fotodokumentace

D1,D5,D14 Podrobná kontrolní prohlídka

D12 Vzor nátěrového předpisu

D15 Projekt stavby-statický výpočet

D16 Protokol o měření přilnavosti stávajícího nátěru

D17 Doklad o kontrole požárněbezpečnostního zařízení

Příloha č.1  VÝZVY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

s názvem

„Opravy ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora“

##### POŽADAVKY ZADAVATELE NA SESTAVENÍ NABÍDKY

##### dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých položek

Nabídku předloží dodavatel dle níže uvedeného obsahu, členění a řazení jednotlivých částí:

1. Základní údaje o firmě

Obsahuje:	- název firmy a adresa sídla, IČO, kontakt

- kontaktní osoby / osoby pověřené k jednání

- stručný popis předmětu činnosti firmy a personálního obsazení.

2. Kvalifikační předpoklady

-Doklady (jejich kopie) prokazující příslušná živnostenská oprávnění, která musí být v minimálním rozsahu předmětu této VZ- živnostenské oprávnění pro provádění staveb

- Kopie Výpisu z obchodního rejstříku ne starší než 90 dnů, pakliže je do něj dodavatel zapsán

- Referenční listy (více v článku VII. Zadávací dokumentace)

3. Nabídková cena veřejné zakázky

Celková nabídková cena bude uvedena se zahrnutím všech výdajů nutných a souvisejících s celým průběhem veřejné zakázky (jako např. cestovné, náklady související s reprodukcí, s projednáváním projektu nebo jeho částí s dotčenými orgány v průběhu realizace díla, aj.). Celková nabídková cena bude uvedena bez DPH, samostatně DPH a ceny celkem včetně DPH viz Příloha č.2.

4. Smlouva o dílo

Dodavatel předloží jeho statutárním zástupcem nebo pověřenou osobou jednat jménem či za dodavatele podepsaný návrh zadavatelem předloženého vzoru smlouvy o provedení díla (v tištěné i elektronické formě), vypracovaný v souladu s Občanským zákoníkem viz Příloha č. 4.

Cena, která bude uvedena ve smlouvě je stejná, jako nabídková cena v Příloze č.2 dokumentace průběhu poptávkového řízení.  Skutečná výše a úhrada ceny předmětu díla bude provedena na základě objednatelem odsouhlaseného, skutečně provedeného rozsahu prací, dodávek a služeb. Změny ceny díla budou následně řešeny oběma stranami odsouhlaseným dodatkem smlouvy.  Jednotlivá množství uvedená v položkách  Přílohy č.1: Výkaz výměr, jsou určena z výkresové dokumentace, kvalifikovaných předpokladů a výpočtů. Skutečná fakturovaná cena bude upravena dle skutečného množství provedených prací a počtu oprav v těchto položkách na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem po převzetí hotové veřejné zakázky na účet dodavatele. Zálohy zadavatel neposkytuje. Doba splatnosti daňových dokladů – faktur je 21 dnů od doručení zadavateli.

Uchazeči jsou oprávněni navrhnout i jiné, pro zadavatele výhodnější platební podmínky.

Příloha č. 2: Tabulka – vyplněnou vložit do obálky s nabídkou!!!

| „Opravy ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora“ |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Se sídlem: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| Zastoupená: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| E-mail: |  |
| Web: |  |
| Nabídková cena bez DPH: |  |
| DPH: |  |
| Nabídková cena včetně DPH: |  |
| Záruční lhůta v měsících: |  |
| Lhůta dodání díla: |  |

Příloha č. 3: Seznam dokumentace stavby a podkladů pro provedení opravy (elektronická příloha zadávací dokumentace)

| Č. DETAILU | POPIS POLOŽKY |
| --- | --- |
| D1 | Příloha č.1 Zprávy o podrobné prohlídce ocleové konstrukce dle ČSN 732601 - Technická zpráva z geodetického zaměření OK - Ing. Petr Plichta 18.12.2012, včetně geometrických plánů s naměřenými hodnotami |
| D2 | VÝKRES č.: 0641-000_KOTEVNÍ PLÁN A DETAILY KOTVENÍ |
| D3 | VÝKRES č.: 0641-303_3D MONTÁŽNÍ SESTAVA CELNI_RAM_01-02 |
| D4 | VÝKRES č.: 0641-300_301_STRECHA_PUDORYS_03-01_ČELO_01 |
| D5 | Příloha č. 8 Zprávy o podrobné prohlídce ocleové konstrukce dle ČSN 732601 - schema zavětrovacích táhel s vyznačením nedostatečným přesahem závitu přes matici |
| D6 | VÝKRES č.: 0641-002A_STRECHA_PUDORYS+3D_04-03 |
| D7 | VÝKRES č.: 0641-200_201_STRECHA_PUDORYS_06-04_ČELO_06 |
| D8 | VÝKRES č.: 0641-217_ZTUZENI_241-247_TÁHLA_281-282 |
| D9 | 0641_3D MODEL STŘECHY_ R6-5_VAZNICE |
| D10 | VÝKRES č.:0641-302_MONTÁŽNÍ SESTAVA_03-01_ ŘEZY C_D |
| D11 | VÝKRES č.:0641-202_MONTÁŽNÍ SESTAVA_06-04_ ŘEZY C_D |
| D12 | VZOR NÁTĚROVÉHO PŘEDPISU |
| D13 | FOTODOKUMENTACE Z PROHLÍDKY OK v lednu 2013 |
| D14 | ZPRÁVA Z PODROBNÉ PROHLÍDKY OCELOVÉ KONSTRUKCE DLE ČSN 732601 ZASTŘEŠENÍ ZIMNÍHO STADIONU |
| D15 | PROJEKT STAVBY - STATIKA OCELOVÉ KONSTRUKCE DODATEK Č. 2 - ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ |
| D16 | PROTOKOL 744/11/2017 - STANOVENÍ PŘILNAVOSTI STÁVAJÍCÍHO NÁTĚROVÉHO SYSTÉMU |
| D17 | DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ 05/2018 |

Příloha č.4: Návrh smlouvy o dílo včetně požadovaných příloh

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Objednatel :			Město Kutná Hora

se sídlem:  			Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

oprávněný zástupce: 		Ing. Josef Viktora, starosta města

IČO:  				00236195

DIČ: 				CZ00236195

Bankovní spojení: 		ČS Kutná Hora

Číslo účtu:  			27-4444212389/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:			………………………………

se sídlem:  			………………………………

- zapsaná v obch. rejstříku: 	………………………………

oprávněný zástupce: 		………………………………

IČ:  				………………………………

DIČ: 				………………………………

Bankovní spojení: 		………………………………

Číslo účtu : 			………………………………

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Smlouvy o dílo.

Článek I.

- Předmět plnění smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - stavby  „Opravy ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora“, dle dokumentace průběhu zadávacího řízení s názvem  „Opravy ocelové konstrukce zastřešení Zimního stadionu Kutná Hora“ zpracované

Ing. Otou Morawským, referentem odboru správy majetku Města Kutná Hora dne 8.3.2018  dle dostupné stavební dokumentace zastřešení zimního stadionu a dále ze zprávy z podrobné kontrolní prohlídky ocelové konstrukce z 16.1.2013, z výsledků měření přilnavosti stávajícího nátěru z 6.12.2017, ze závěru kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení z 18.11.2017. Předmětem smlouvy jsou veškeré dodávky a práce obsažené nebo vyplývající z kteréhokoli z uvedených dokumentů, i když jsou obsaženy nebo vyplývají pouze z některého z nich. Zhotovitel ověřil a potvrzuje správnost výměr uvedených v zadávací dokumentaci.

Předmětem díla je rovněž ekologická likvidace veškerého odpadu včetně uložení odpadu na skládku. S tím spojené náklady nese zhotovitel.

1.2     Místem plnění veřejné zakázky je  budova  Zimního stadionu Kutná Hora, Pobřežní 194,

Kutná Hora, která je součástí pozemku p.č. 3342 v k.ú. Kutná Hora.

  - Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1 zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této Smlouvy a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Článek II.

- Termíny plnění

2.1. 	Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1 v těchto termínech:

předání  stavby: 			        .    . 2018

dokončení a předání díla do:  	     15. 8. 2018

2.2. 	Termín dokončení díla může být po dohodě účastníků přiměřeně prodloužen při znemožnění provádění prací nebo při požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou dodatku k této smlouvě.

2.3. 	Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

Článek III.

Cena díla

3.1.	Cena za celé dílo dle bodu 1.1. je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši …………… Kč bez DPH. Objednatel prohlašuje, že předmět objednávky bude proveden na objektu, který je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH

3.2.   Cena, která bude uvedena ve smlouvě je stejná, jako nabídková cena v Příloze č.2  dokumentace průběhu poptávkového řízení.  Jednotlivá množství uvedená v položkách  Přílohy č.1: Výkaz výměr, jsou určena z výkresové dokumentace, kvalifikovaných předpokladů a výpočtů. Skutečná výše a úhrada ceny předmětu díla bude provedena na základě objednatelem odsouhlaseného, skutečně provedeného rozsahu prací, dodávek a služeb. Změny ceny díla budou následně řešeny oběma stranami odsouhlaseným dodatkem smlouvy.

3.3.  Vyskytne-li se potřeba provedení dalších prací (vícepráce), mohou být další práce provedeny na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat rovněž ujednání o ceně víceprací. V případě provedení víceprací bez písemného dodatku ke smlouvě a ujednání o ceně, nemá zhotovitel nárok požadovat zaplacení provedených víceprací. Pro placení těchto víceprací  platí ujednání této smlouvy pro úhradu faktur obdobně.

Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s rozsahem předmětu díla a prohlašuje dále, že v  ceně díla jsou zahrnuty veškeré dodávky a práce potřebné pro provedení díla dle čl. I. této smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky

  - Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po předání díla dle čl. VIII. této smlouvy fakturou, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. Formální vady faktury (např. nesprávné uvedené nebo absence povinných údajů) jsou důvodem k oprávněnému vrácení faktury zhotoviteli a neuhrazení ceny díla.

  - Objednatel je povinen cenu díla zaplatit do 21 dnů po doručení faktury obsahující vyúčtování dle odstavce 1) tohoto článku.

  - Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

  - Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

  - Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek VI.

Oprávnění zástupci smluvních stran

6.1 	Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla jsou:

ve věcech technických: 		Ing. Ota Morawski, referent odboru správy majetku,

Město Kutná Hora

tel: 327 710 198, 606 089 529, e-mail: morawski@mu.kutnahora.cz

Ing. Luboš Machek, provozovatel zimního stadionu

+420 724 155 809, e-mail:  LMachek@seznam.cz

  - Oprávněným zástupcem zhotovitele je ve

věcech smluvních:		………………, jednatel

tel.: …………..., e-mail: ……….@.....................

věcech technických:		………………, technik

tel.: …………..., e-mail: ……….@.....................

Článek VII.

Provádění díla a nebezpečí škody na díle

7.1. 	Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

7.2. 	Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s  obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami.

  - Zhotovitel díla může  provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, k provedení části díla může využít poddodavatele . Při provádění díla ve spolupráci s poddodavateli, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.

7.4. 	Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného předávacího protokolu vystaveného zhotovitelem, podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, prosté faktických vad a práv třetích osob.

7.5.	Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a případně osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, nebo dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvý si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel při předání – převzetí díla dle čl. VIII. objednateli.

7.6.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost.

7.7.  Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

7.8.  Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7.9.	Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby zadávací dokumentace pro zadání stavby a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodnost, nedostatky a neúplnost a chyby uvedené  zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provedení díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provedení díla podle uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných dokladů předaných objednatelem a pokynů daných objednatelem.

7.10.	Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 7.9., odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené zadávací dokumentace, dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů  daných mu objednatelem.

7.11.	Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi dodržování předpisů k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam.

7.12. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své vlastní činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

  - Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

  - Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z  viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

Článek VIII.

Splnění a předání díla

8.1. 	Zhotovitel je povinen splnit svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle  bodu 1.1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to buď jejich originálů nebo fotokopií.

Jedná se o následující doklady:

a)  číslovaný seznam veškerých předaných dokladů potvrzený oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých listů každého dokladu

b)   2 ks vyhotovení dokumentace se skutečným provedením opravy,

c)    stavební deník

d)    další požadované doklady

-  zápisy o provedených měřeních síly nátěrů

-  atesty, prohlášení o shodě a doklady o vhodnosti použitých materiálů

-  osvědčení, oprávnění, certifikáty

-  posudek v písemné podobě se závěrem hodnotícím způsobilost konstrukce k jejímu

dalšímu bezpečnému užívání

-  plán údržby OK na období po opravě

8.2.   Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

8.3. 	Zhotovitel splní své závazky vyplývající z této smlouvy předáním úplného předmětu díla určeného v čl. I. této smlouvy, bez jakýchkoli vad a nedodělků.

Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou účastníků.

K předání díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

Pokud při předání a převzetí díla budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou se v zápise o průběhu předání díla a bude stanoven termín jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním díla dle čl. XI. odst. 11.1. této smlouvy, pokud nedošlo k takovému neúspěšnému předání a převzetí před termínem stanoveným v čl. II. pro dokončení a předání díla.

V případě, že termín pro odstranění zjištěných vad a nedodělků nebude stanoven dohodou účastníků, činí 15 dnů.

V novém termínu bude dílo předáno dnem, kdy budou zjištěné vady a nedodělky odstraněny, za podmínky, že tato skutečnost bude potvrzena objednatelem v novém zápise o předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel vady nebo nedodělky neodstraní ve stanoveném termínu, je oprávněn objednatel zajistit odstranění vad a nedodělků způsobem, který uzná za vhodný a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel, který se k úhradě takových nákladů tímto zavazuje a souhlasí s tím, aby byly započteny proti jeho nároku na zaplacení ceny díla.

Článek IX.

Záruka za jakost díla

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v den předání a převzetí a vyjdou najevo v záruční době, a rovněž odpovídá za vady, které na předmětu díla v záruční době vzniknou. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce……… měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, dle čl. VIII. této smlouvy.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.

  - Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby, případů havárie a v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady a v případě odstranění vad, které nejsou záruční. Pokud k nedovolenému zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat na záruku za jakost dotčené části díla.

  - Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.

  - Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. odst. 11.2. této smlouvy.

  - V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli.

  - Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

  - Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

Článek X.

Odstoupení od smlouvy

10.1.	Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. V takovém případě objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

10.2.	Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

10.3.	Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

Článek XI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1.	V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2.	V případě, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění reklamovaných vad díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.

11.3.V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení v zákonné výši.

  - Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to ani v části přesahující smluvní pokutu.

  - V případě zjištění porušení povinností , souvisejících s zajištěním BOZP, je zhotovitel povinen   uhradit 5 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

  - Smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení a každá strana obdrží jedno provedení.

  - Změnu smlouvy lze provést pouze písemně, formou číslovaných dodatků.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.

  - Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že jim nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jejímu uzavření. Prohlašují dále, že si smlouvu řádně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

  - Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Město Kutná Hora.

- Uzavření smlouvy odsouhlasila Rada města Kutná Hora usnesením číslo …/.. ze dne …...2018.

Článek XIII.

Seznam příloh

Příloha  č.  1 -  Výkaz výměr k ocenění opravy

Příloha  č.  2  -  Dodatek k soupisu výkonů položek výkazu výměr

Příloha  č.  3  - Zpracovaný  nátěrový předpis v provedení č.1 a č.2 pro zvolený typ nátěrových hmot

(viz výkaz výměr, pol. 7)

Příloha  č.  4   - Doložená oprávnění, osvědčení, certifikace, provedené zkoušky, měření, apod.

Příloha  č.  5   - Zpracovaný časový harmonogram opravných prací

Příloha  č.  6   - Doložený seznam poddodavatelů s požadovanými údaji

V Kutné Hoře dne	V Kutné Hoře dne

Zhotovitel :      	Objednatel :

Město Kutná Hora

...........…......………………………..		..................…………………………..

Ing. Josef Viktora

starosta města

Příloha č. 1 : Výkaz výměr

|  | položka | detail | popis | m.j. | množství | jed. cena | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | D1, D14 | Posouzení stavu konstrukce z hlediska statiky na základě geodetického zaměření skutečných odchylek konstrukce. Posudek v písemné podobě se závěrem hodnotícím způsobilost konstrukce k jejímu dalšímu bezpečnému užívání. | ks | 1,000 |  |  |
|  | 2 | D2, D14 | Kontrola a dotažení kotevních šroubů | ks | 72,000 |  |  |
|  | 3 | D2, D14 | Provést povrchovou ochranu odkrytého kotvení odpovídající agresivitě korozního prostředí | ks | 12,000 |  |  |
|  | 4 | D3, D4, D14 | Vyvložkovat mezery ocelovými vložkami mezi dílci pozice 400, 401, 402, vyměnit šroubové spoje v těchto stycích, | ks | 10,000 |  |  |
|  | 5a | D4,D5,D6,D7,D8,D9, D14 | Napínací prvky vyznačené v e schematu upravit za pomoci rovnoměrného dotažení matic na obou stranách táhla, případně vyměnit za táhla nová (viz položka 5b). Po skončení úpravy zkontrolovat napnutí všech zavětrovacích prvků | ks | 27,000 |  |  |
|  | 5b | D4,D5,D6,D7,D8,D9, D14 | Dodávka nových táhel, demontáž starých táhel a montáž táhel nových, včetně nových napínacích matic | ks | 10,000 |  |  |
|  | 6 | D10,D11, D14 | Utěsnění třecích spojů zatmelením, například tmel SIKAFLEX 521. Před zatmelením očistit zkorodovaný povrch spoje. | ks | 60,000 |  |  |
|  | 7 | D12, D14, D15, D16, D17 | Odborné posouzení nátěru z hlediska jeho funkčnosti, zpracování nátěrových předpisů v rozsahu dle vzoru D12 pro zvolené nátěrové hmoty: č. 1/ obnovy protipožárních nátěrů pro položku 8 č.2/ aplikace celoplošného nátěrového systému pro položku 9 | ks | 2,000 |  |  |
|  | 8 | D1-D17 | Příprava protipožárních nátěrových ploch dle nátěrového předpisu č.1 (nátěrový materiál, spotřební materiál, potřebná mechanizace) a aplikace nového protipožárního nátěru podle nátěrového předpisu. | m2 | 475,000 |  |  |
|  | 9 | D1-D17 | Příprava nátěrových ploch dle nátěrového předpisu č.2 (nátěrový materiál, spotřební materiál, potřebná mechanizace) a aplikace celoplošného opravného nátěrového systému podle nátěrového předpisu. | m2 | 1541,000 |  |  |
|  | 10 |  | Administrace a dokumentace skutečného provedení oprav, certifikáty, oprávnění, provedené zkoušky, měření, apod. | ks | 1,000 |  |  |

Příloha  č. 2 : Dodatek k soupisu výkonů položek výkazu výměr

|  | Příloha č. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodatek k soupisu výkonů položek výkazů výměr |  |  |  |
|  | Oprava ocelové konstrukce Zimního stadionu v Kutné Hoře |  |  |  |
|  | Veškeré náklady na: |  |  |  |
|  | a) odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu |  |  |  |
|  | b) odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převozy |  |  |  |
|  | c) náklady na svislou i vodorovnou manipulaci a likvidaci odpadu (smetená barva, obaly znečištěné chemickými látkami, ostatní obaly apod.), |  |  |  |
|  | d) laboratorní rozbory odpadu, vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č. 294/2005. |  |  |  |
|  | e) manipulaci se zeminou, manipulace s výkopkem na stavbě, naložení, odvoz na skládku zhotovitele, poplatků za skládku pokud objednatel neurčí jinak. |  |  |  |
|  | f) přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... |  |  |  |
|  | g) veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, a revize v Českém jazyce. |  |  |  |
|  | h) zpracování dokumentace skutečného provedení |  |  |  |
|  | i) jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla (např. nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice“. |  |  |  |
|  | j) kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. |  |  |  |
|  | jsou součástí jednotkových cen položek výkazu výměr |  |  |  |
|  | Další podmínky zpracování nabídky: |  |  |  |
|  | Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů a dokumentace, ale i ze znalosti situace na místě |  |  |  |
|  | V ceně budou zahrnuty náklady na koordinace subdodavatelů. |  |  |  |
|  | Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel. |  |  |  |

Příloha  č.  3   - Zpracovaný nátěrový předpis v provedení č.1 a č.2  pro zvolený typ nátěrových hmot

(viz Výkaz výměr, pol. 7)

Příloha  č.  4   - Doložená oprávnění, osvědčení, certifikace, provedené zkoušky, měření apod.

Příloha  č.  5   - Zpracovaný časový harmonogram opravných prací

Příloha  č.  6   - Doložený seznam poddodavatelů s požadovanými údaji