## Rekapitulace
Akce : | KUTNÁ HORA - HRÁDEK
Obnova krovu a střešního pláště
budovy Hrádku č.p.28, Barborská ulice
Datum : | 6.2017
D.1.4 Elektroinstalace a ochrana před bleskem
Celková rekapitulace - výkaz výměr
Elektroinstalace materiál |  | 0
Elektroinstalace montáže |  | 0
Nový rozvaděč krovu |  | 0
Ochrana před bleskem (hromosvod) I.ETAPA - materiál |  | 0
Ochrana před bleskem (hromosvod) I.ETAPA - montáže |  | 0
Ochrana před bleskem (hromosvod) II.ETAPA - materiál |  | 0
Ochrana před bleskem (hromosvod) II.ETAPA - montáže |  | 0
Ochrana před bleskem (hromosvod) III.ETAPA - materiál |  | 0
Ochrana před bleskem (hromosvod) III.ETAPA - montáže |  | 0
Celkem bez DPH |  | 0

## Elektroinstalace
Elektroinstalace - materiál a montáže
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
A1 | LED reflektor 100W/230V Příkon: 100W, teplota barvy: 5000K, světelný tok: 8500lm. Rozměry: 283x283 mm, výška: 90 mm, barva těla svítidla: černá, materiál: hliník. Krytí: IP65, třída ochrany: I . Světelný zdroj: LED, směr světla: fixní. Řízení: neregulovatelné, životnost: 30.000h, energetická třída: A+, Instalace: exteriér (F), Záruka: 2 roky. Certifikáty: CE. | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Krabice nástěná IP54 + svorkovnice, montáž na hořlavý povrch | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Spínač jednopólový v provedení na povrch, 10A/230V, barva bílá, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP54 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení na povrch, samozhášivé, 16A/230V, krytí IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 330 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Distanční kabelová příchytka, černá pro kabel max.3x2,5mm | ks | 405 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektroinstalační lišta 60x40 bílá | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tepelně izolační podložka pod elektroinstalační koncové prvky 80x80mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Sádra elektroinstalační | kq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izolační páska | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Smršťovací bužírka 20mm sada 10ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Hmoždinka HM8 + vrut | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ukončení kabelu do 2x4mm2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
17 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
18 | Ukončení kabelu do 4x4mm2 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
19 | Ukončení kabelu do 4x16mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Montáž rozvodnice do 50kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Demontáž stávající elektroinstalace (včetně ekologické likvidace) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Dílčí revize el. zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Nový rozvaděč krovu (10kA)
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
1 | Oceloplechová zapuštěná rozvodnice s rozměry 600 x 900 x 160 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vypínač na lištu třípólový 63A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svodič přepětí, set TN-C, třída, 1. a 2. stupeň (B+C) 255V, In 25kA, Uc 255VAC, Nominální vybíjecí proud 25kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Jistič jednopólový B2/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič jednopólový B10/1 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič jednopólový B16/1 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič jednopólový + proudový chránič 16A/0,03A/B | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič třípólový B16/3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Instalační stykač 20A/1Z/230V | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Stykač 50A/1Z/230V - 22kW | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Řadová svorka 2 až 4 mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Řadová svorka 16 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Popis přístrojů a okruhů | ks | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Drobný pomocný materiál (vodiče, šrouby ….) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Výrobní štítek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
19 | Celkový součet za materiál a montáž | [5 empty] | 0
0

## Hromosvod I.ETAPA - JZ
Ochrana před bleskem (Hromosvod) - I.etapa
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Jímací vedení na střeše
1 | Jímací vedení střecha - Drát Cu 8 | m | 104 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podpěra Cu pro hřeben s krytinou - břidlice šablony | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Podpěra Cu pro šikmou střechu s krytinou - břidlice šablony | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SO - svorka okapová - Cu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SP - Svorka připojovací - Cu | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JT Jímací tyč nerezová 2000/16-10 mm včetně kotvení ke krovu. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Svorka k JT nerez. Pro připojení JT k vedení. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Svody
10 | Svody - Drát Cu 8 | m | 63 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody | ks | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SP - Svorka připojovací - Cu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Skušební svorka SZ - nerez | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Označovací štítek pro svod ke ZS | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Trubka ochranná svodu 1,7m FeZn pozink (d 20mm) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Podpěra ochranné tyče | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Společné položky pro ochranu před bleskem
18 | Demontáž stávajícího hromosvodu (včetně ekologické likvidace) | m | 160 |  |  | 0 | 0
19 | Montážní plošina max. 20m | den | 3 |  |  | 0 | 0
20 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Revize a měření | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, Cu

## Hromosvod II.ETAPA - JV
Ochrana před bleskem (Hromosvod) - II.etapa
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Jímací vedení na střeše
1 | Jímací vedení střecha - Drát Cu 8 | m | 86 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podpěra Cu pro hřeben s krytinou - břidlice šablony | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Podpěra Cu pro šikmou střechu s krytinou - břidlice šablony | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PV "falcovka" Cu na střechu. Uchycení vedení na oplechování. | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SO - svorka okapová - Cu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SP - Svorka připojovací - Cu | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | JT Jímací tyč nerezová 2000/16-10 mm včetně kotvení ke krovu. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Svorka k JT nerez. Pro připojení JT k vedení. | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Svody
10 | Svody - Drát Cu 8 | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody | ks | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SP - Svorka připojovací - Cu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Skušební svorka SZ - nerez | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Označovací štítek pro svod ke ZS | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Trubka ochranná svodu 1,7m FeZn pozink (d 20mm) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Podpěra ochranné tyče | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Podpěra zaváděcí tyče | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzemnění
20 | Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Drát FeZn 10 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Zemnící tyč FeZn 20mm/1,5m včetně příslušenství | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Svorka klínová - Napojení pásek-pásek | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Svorka klínová - Napojení pásek-drát | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce
25 | Ruční výkop rýhy 35x50 volný terén 5.třída | m | 4 |  |  | 0 | 0
26 | Zához rýhy 35x50 5.třída | m | 4 |  |  | 0 | 0
27 | Hutnění zeminy | m3 | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Rozebrání kamené dlažby m2 | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
29 | Nový zákryt dlažbou m2 | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
Společné položky pro ochranu před bleskem
30 | Demontáž stávajícího hromosvodu (včetně ekologické likvidace) | m | 120 |  |  | 0 | 0
31 | Montážní plošina max. 20m | den | 2 |  |  | 0 | 0
32 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Revize a měření | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, Cu

## Hromosvo III.ETAPA - SV
Ochrana před bleskem (Hromosvod) - III.etapa
p.č. | popis materiál | m.j. | množství | cena za m.j. | celková cena | cena za montáž | celková cena za montáž
Jímací vedení na střeše
1 | Jímací vedení střecha - Drát Cu 8 | m | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Podpěra Cu pro hřeben s krytinou - břidlice šablony | ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Podpěra Cu pro šikmou střechu s krytinou - břidlice šablony | ks | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | PV "falcovka" Cu na střechu. Uchycení vedení na oplechování. | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SO - svorka okapová - Cu | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | SP - Svorka připojovací - Cu | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | JT Jímací tyč nerezová 2000/16-10 mm včetně kotvení ke krovu. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Svorka k JT nerez. Pro připojení JT k vedení. | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Svody
11 | Svody - Drát Cu 8 | m | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Podpěra drátu Cu do zdi - pro svody | ks | 118 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SP - Svorka připojovací - Cu | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | MV svorka - univerzální svorka pro spojení drát-drát - Cu | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Skušební svorka SZ - nerez | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Označovací štítek pro svod ke ZS | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Trubka ochranná svodu 1,7m FeZn pozink (d 20mm) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Podpěra ochranné tyče | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Zaváděcí tyč FeZn 16/10 s izolací | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Podpěra zaváděcí tyče | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Uzemnění
21 | Pásek FeZn 30x3,5 - Vrstva pozinku 70 mikrometrů | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Drát FeZn 10 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Zemnící tyč FeZn 20mm/1,5m včetně příslušenství | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Svorka klínová - Napojení pásek-pásek | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Svorka klínová - Napojení pásek-drát | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce
26 | Ruční výkop rýhy 35x50 volný terén 5.třída, | m | 20 |  |  | 0 | 0
27 | Archeologický dozor při výkopových pracích | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Zához rýhy 35x50 5.třída | m | 20 |  |  | 0 | 0
29 | Hutnění zeminy | m3 | 3.5 |  |  | 0 | 0
30 | Rozebrání kamené dlažby m2 | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
31 | Nový zákryt dlažbou m2 | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
Společné položky pro ochranu před bleskem
32 | Demontáž stávajícího hromosvodu (včetně ekologické likvidace) | m | 240 |  |  | 0 | 0
33 | Montážní plošina max. 20m | den | 4 |  |  | 0 | 0
34 | Drobný pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Stavební přípomoci | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Revize a měření | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Dokumentace skutečného stavu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Přesun materiálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
39 | Celkový součet |  |  |  | 0 |  | 0
Poznámka : Celá nadzemní část hromosvodu je z ušlechtilých materiálů - nerez, Cu