PŘÍLOHA K CENOVÉ NABÍDCE

DATUM: 25. 2. 2019

SOVADINA  s.r.o.

Boženy Němcové 1207

28601 Čáslav

722712316

E-mail: sovadinasro@gmail.com

ODBĚRATEL:  ZUŠ Kutná Hora

Vladislavova ul.

284 01 Kutná Hora

ZUŠ Kutná Hora – oprava osvětlení

| Svítidlo zářivkové ,,Modus,, LLX 2x36W | Ks | 32 | 690,20 | 22.086,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recyklační přirážka – svítidlo | Ks | 32 | 10,20 | 326,40 |
| Svítidlo zářivkové ,,Modus,,ALEP 3x36W | Ks | 1 | 1.254,30 | 1.254,30 |
| Recyklační přirážka – svítidlo | Ks | 1 | 10,20 | 10,20 |
| Zářivkové trubice ,,MASTER,,TL-D 36W/840 | Ks | 115 | 50,70 | 5.830,50 |
| Recyklační přirážka - trubice | Ks | 115 | 3 | 345 |
| Zářivkový starter S10/4-65W | ks | 48 | 9,40 | 451,20 |
| Osoušeč rukou HTE – 1,8 kW – BÍLÁ | Ks | 1 | 5.409,20 | 5.409,20 |
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | m | 33 | 14,20 | 468,60 |
| Svorka ,,WAGO,, - 3/páčka | Ks | 66 | 8,40 | 554,40 |
| Čisticí prostředky, bavlněné rukavice |  |  |  | 108,90 |
| Zakrývací fólie, ochranné pomůcky |  |  |  | 145,20 |
| Pomocný instalační a drobný spojový materiál |  |  |  | 544,50 |
| CELKEM |  |  |  | 37 534,80 |