| vypracoval (projektant): |  | autorizoval (zodpovědný projektant): |  | řízení projektu (hlavní inž. projektu): |  | Projektant stavby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata Karla Čapka 2526, Teplice,415 01 Tel.723 928 965 |  |
| stavebník: |  | Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552/1 Kutná Hora |  |  |  |  |  |
| kraj: | Útecký | st.úřad | Kutná Hora | obec: | Kutná Hora |  |  |
| VÝMĚNA VÝTAHU OBJEKT MĚSTO KUTNÁ HORA - DPS U HAVÍRNY 921 KUTNÁ HORA |  |  |  |  |  | stupeň PD: | DSP |
|  |  |  |  |  |  | datum | 02/2017 |
|  |  |  |  |  |  | počet stran | 5 |
|  |  |  |  |  |  | zakázka | MZ1594 |
| PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  |  |  |  |  | číslo (ozn.) dokumentu: | A |

OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o žadateli

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

A.4 Údaje o stavbě

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: Výměna výtahu v objektu DPS U Havírny 921 Kutná Hora

b) Místo stavby: U Havírny 921 Kutná Hora, st.p.č. 3988/7, k.ú. Kutná Hora

c) Předmět dokumentace: dokumentace pro provedení stavby

A.1.2 Údaje o žadateli

Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552/1 Kutná Hora

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing.Jan Slavata, Karla Čapka 2526, Teplice,415 01, ČKAIT 0401336

A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady:

- Zaměření stávajícího stavu výtah provedený projektantem technologické části

- Průzkum stavu stavebních konstrukcí objektu čp. 921 provedený projektantem technologické části

- Zjištění původních dat stávajícího výtah

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Stavba bude probíhat ve stávajícím objektu U Havírny 921, který je umístěn v samostatné budově Kutné Hoře. Stavba bude v souladu se schváleným územním plánem města Kutná Hora a jeho následnými změnami.

Rozsah řešeného území je dán pozemkem, na kterém je stavba objektu umístěna.

b) Dosavadní využití území a zastavěnost území

V současné době je území pro stavbu využívané k bydlení. Území pro stavbu je umístěno v budově na adrese U Havírny 921 Kutná Hora.

c) Údaje o ochraně území

Předmětné území není památková rezervace, památková zóna nebo zvláště chráněné území. Území neleží v záplavovém území, seismickém pásmu, v poddolovaném území, na chráněných ložiskových územích nebo v dobývacím prostoru. Stavba není umístěna na zemědělském půdním fondu, lesní pozemky nebudou dotčeny.

d) Údaje o odtokových poměrech

Řešení stavby nezmění odtokové poměry v daném území.

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba bude umístěna v samostatné budově Kutná Hora. Umístění stavby není v rozporu se schváleným územním plánem města Kutná Hora a jeho následnými změnami.

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. a změny č. 431/2012 Sb., jsou stavebním záměrem dodrženy.

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zahrnuty do dokumentace stavby.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nejsou potřeba žádné výjimky nebo úlevové řešení.

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Pro stavbu nejsou potřeba žádné související nebo podmiňující investice.

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

Seznam pozemků pro umístění stavby s majetkoprávními vztahy:

(Vše v k.ú.Kutná Hora))

| Číslo pozemku | Druh pozemku,využití, ochrana | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- |
| 3988/7 | Zastavěná plocha a nádvoří | Město Kutná Hora U Havírny 921 Kutná Hora |

Seznam okolních pozemků dotčených stavbou s majetkoprávními vztahy:

Dotčené pozemky nejsou

A.4 Údaje o stavbě

a) Základní údaje o charakteru stavby

Jedná se o stavbu ve stávajícím objektu  čp. 921 v samostatné budově Kutná Hora. Stávající výtah v objektu čp. 921 vykazují řadu rizik. Odstranění rizik bude provedeno kompletní výměnou výtah, kdy provedenými úpravami budou výtah uvedeny do souladu s EN-81.20 a ČSN 81.21. Jedná se o trvalou stavbu.

Stavbu není třeba chránit podle jiných právních předpisů, objekt čp. 921 není kulturní památkou, ani není v zájmu památkových organizací. Na objekt se nevztahují žádná ochranná pásma.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Podle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, §2, není nutné tuto stavbu navrhovat v souladu s citovanou vyhláškou.

Pro stavbu nejsou nutné žádné výjimky nebo úlevová řešení.

b) Navrhované kapacity stavby

Je navržen nový výtah:

TOV 450

c) Základní bilance stavby

Zásobování vodou: stavba nebude zásobována vodou

Zásobování energiemi: stavba bude napojena na stávající energetické zdroje v čp. 921. Nový odběr elektrické energie nebude převyšovat energetické nároky původních výtah.

Likvidace dešťových vod: stavbou nebude měněna likvidace dešťových vod

Stavba nebude produkovat žádné odpady nebo emise.

d) Základní předpoklady výstavby, orientační náklady stavby

Dokončení stavby: 01-12/2019

Orientační náklady stavby: 1,5 mil. Kč.

| vypracoval (projektant): |  | autorizoval (zodpovědný projektant): |  | řízení projektu (hlavní inž. projektu): |  | Projektant stavby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata Karla Čapka 2526, Teplice,415 01 Tel.723 928 965 |  |
| stavebník: |  | Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora |  |  |  | kraj: |  |
| kraj: | Útecký | st.úřad | Kutná Hora | obec: | Kutná Hora |  |  |
| VÝMĚNA VÝTAHU OBJEKT MĚSTO KUTNÁ HORA – DPS U HAVÍRNY 921 KUTNÁ HORA |  |  |  |  |  | stupeň PD: | DSP |
|  |  |  |  |  |  | datum | 02/2017 |
|  |  |  |  |  |  | počet stran | 5 |
|  |  |  |  |  |  | zakázka | MZ1594 |
| SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  | číslo (ozn.) dokumentu: | B |

OBSAH SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY

B.1 Popis území stavby

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 Celkové provozní řešení

B.2.4 Bezbarierové řešení stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 Základní charakteristika stavby

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 Dopravní řešení

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 Ochrana obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Stavba bude probíhat ve stávajícím objektu U Havírny 921, který je umístěn v samostatné budově v Kutné Hoře. Stavba bude v souladu se schváleným územním plánem města Kutná Hora a jeho následnými změnami. Rozsah řešeného území je dán pozemkem, na kterém je stavba objektu umístěna.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Z charakteru stavebních prací ve stávajícím objektu není nutné zjišťování geologických a geotechnických poměrů. Není nutné provádět stavebně historický průzkum.

Před zahájením projektových prací byl proveden stavebně technický průzkum na místě se zaměřením stávajícího stavu.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Objekt čp. 921 neleží v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásu. Žádná ochranná a bezpečnostní pásma se na stavební pozemek ani dům nevztahují a ani v nich neleží.

Stavba se nenachází v území památkové rezervace, památkové zóny nebo zvláště chráněného území.

d) Poloha vzhledem z záplavovému pásmu, poddolovanému území

Stávající dům čp. 921 neleží v záplavovém území, seismickém pásmu, v poddolovaném území, na chráněných ložiskových územích nebo v dobývacím prostoru.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba - výměna výtah ve stávajícím domě čp. 921 nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky.

Stavbou se nemění odtokové poměry v území.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolá žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

g) Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyvolá žádné požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky

Stávající objekt čp. 921 je přístupný ze stávající okolní dopravní infrastruktury. Stávajícími přípojkami je napojen na stávající technickou infrastrukturu.

i )Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané investice, související investice

- Zahájení stavby: 01/2019

- Dokončení stavby: 12/2019

Stavba nevyvolá žádné podmiňující a vyvolené investice nebo související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.1.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Kompletní výměna výtahu v objektu čp. 921 nebude měnit účel užívání tohoto objektu. Základní kapacity budou beze změny.

Kompletní výměnou výtahu v tomto objektu bude získán výtah vyšší nosnosti a kapacity, který bude v souladu s normou ČSN EN 81.20 a ČSN EN 81-21.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Kompletní výměnou výtah v objektu čp. 921 nedojde k žádné změně vnějšího vhledu stavby domu a ke změně architektonického řešení.

B.2.3 Celkové provozní řešení

Dokumentace řeší odstranění rizik stávajícího výtah v objektu čp. 921. Odstranění těchto rizik bude provedeno kompletní výměnou výtahu při stejném rozměru kabiny a stejné nosnosti kabiny, která bude osazena automatickými dveřmi. Provedenými úpravami bude výtah uveden do souladu s ČSN EN 81.20 a ČSN EN 81-21.

B.2.4 Bezbarierové užívání stavby

Podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace bude výtah navržen v souladu s citovanou vyhláškou.

Rozměry šachty umožňují umístění dveří klece, které by splňovaly požadavky na minimální rozměry pro přístup a její využití osobami s omezenou schopností pohybu do stávajících budov ČSN EN 81-70.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Obecné technické požadavky na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., jsou navrhovanými stavebními úpravami dodrženy. Navržené řešení je v souladu s platnými ČSN a obecnými technickými předpisy.

B.2.6 Základní charakteristika stavby

Dispoziční řešení - kompletní výměnou výtah v objektu čp. 921 nedojde k žádným dispozičním změnám.

Technické řešení  - dokumentace řeší odstranění rizik stávajícího výtahu v objektu čp. 921. Odstranění těchto rizik bude provedeno kompletní výměnou výtahu. Výtah se bude dle možností přibližovat rozměru výtahu pro osoby s omezenou schopností pohybu tj.1000x1250mm a vstupem dveří 900mm. Provedenými úpravami bude výtah uveden do souladu s ČSN EN 81.20 a ČSN EN 81-21.

Nový výtah bude využívat stávající strojovny. Stroj bude použit nový bezpřevodový stroj, bude osazen nový mikroprocesorový rozvaděč. V šachtě bude provedena nová elektroinstalace, instalováno nové osvětlení šachty, budou dána nová vodítka kabiny a protiváhy a nová protiváha. Do prohlubně budou instalovány certifikované nárazníky a spodní díl omezovače rychlosti. Ve spodní stanici bude instalován žebřík pro vstup do prohlubně. Šachetní dveře budou nahrazeny novými automatickými. Nová celokovová kabina bude opatřena kabinovými dveřmi, vážením a certifikovanými zachycovači. Do nově instalované GSM brány bude zapojen a nastaven telefon z výtahu na stálou službu.

Na výtazích mohou zůstávat a přetrvávat zůstatková rizika, které přímo nesouvisí s výtahovou technologií nebo nemohou být odstraněna vzhledem ke stavebnímu řešení objektu.

Související stavební práce - Výtah budou instalován do stávající zděné šachty. Původní šachetní dveře budou nahrazeny novými s certifikovanou uzávěrkou.

Mechanická odolnost a stabilita - výměna výtahu a související stavební práce jsou navrženy tak, aby zatížení v průběhu stavby a užívání nemělo na vlastní výtah a související konstrukce za následek:

- zřícení stavby nebo části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení a nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technické řešení - je popsáno v bodě B.2.6.

Byl proveden průzkum výtahové šachty, strojovny a souvisejících prostorů a stávajícího výtahu. Stav výtahové šachty, strojovny a souvisejících prostorů vyžaduje drobné stavební opravy. Stav konstrukcí odpovídá svému stáří při běžné údržbě. Staticky jsou tyto konstrukce bezpečné.

Výčet technických a technologických zařízení - dokumentace řeší odstranění rizik stávajících výtahu v objektu čp. 921. Odstranění těchto rizik bude provedeno kompletní výměnou výtahu při stejném rozměru kabiny a stejné nosnosti kabiny, která bude osazena automatickými dveřmi. Provedenými úpravami bude výtah uveden do souladu s ČSN EN 81.20 a ČSN EN 81-21. Výtah bude napojen na stávající rozvody elektroinstalace v objektu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Výtahová šachta a strojovna tvoří samostatný požární úsek, nedochází k zásahu do požárně dělících konstrukcí. Nedochází ke zhoršení třídy reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh použitých stavebních konstrukcí proti původnímu řešení. Požárně otevřené plochy nebudou zvětšeny. Únikové podmínky a evakuace se nemění. Stavbu lze zabezpečit požární vodou z vnějších odběrných míst. Přístupové komunikace je dostatečná pro příjezd zásahové techniky.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Provoz nového výtahu bude z hlediska spotřeby elektrické energie úspornější proti původnímu. Ostatní energie provoz výtahu nevyžaduje.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Užívání nového výtahu ve stávajícím objektu čp. 921 nebude mít na své okolí vliv z hlediska vibrací, hluku a prašnosti. Výtah je konstruován tak, aby hluk od výtahových částí odpovídal ČSN 27 4210. Ostatní požadavky není třeba u tohoto druhu stavby posuzovat.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavbu výtah není nutné posuzovat na:

- ochrana před bludnými proudy

- ochrana před technickou seizmicitou

- ochrana před hlukem

- ochranu proti pronikání radonu z podloží

- protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stávající objekt čp. 921 je připojen na stávající technickou infrastrukturu. Kompletní výměna výtahu v objektu čp. 921 nevyvolá žádné změny.

B.4 Dopravní řešení

Stávající objekt čp. 921 je připojen na stávající dopravní infrastrukturu. Kompletní výměna výtahu v objektu čp. 921 nevyvolá žádné změny.

Přístupové veřejné komunikace svojí kapacitou a provedením zaručují možnost příjezdu k objektu čp. 921 pro potřeby stavby, její následné užívání nebo pro případný příjezd požárních nebo zásahových vozidel.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Kompletní výměna výtahu v objektu občanské vybavenosti čp. 921 nevyvolá žádné požadavky na řešení vegetace nebo související terénní úpravy.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Kompletní výměna výtahu v objektu občanské vybavenosti čp. 921 bude mít nevýznamný vliv na životní prostředí.

Výměnou výtahu a souvisejícími stavebními pracemi nebude měněn způsob likvidace splaškových a dešťových vod, vytápění objektu, ohřev TUV a způsob likvidace tuhého komunálního odpadu.

Odpady vzniklé při výměně výtahu a souvisejících stavebních prací budou na stavbě tříděny podle druhu a likvidovány v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb., a vyhlášky č. 386/2001 Sb., a odváženy na řízenou skládku.

Stavba není umístěna na pozemku, který je veden jako zemědělský půdní fond. Stavba není umístěná v ochranném pásmu lesa. Stavba není umístěna na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Stavbou nedojde ke kácení vzrostlé zeleně.

V souvislosti s výměnou výtahu a souvisejícími pracemi lze očekávat přechodné lokální zhoršení kvality ovzduší. Z dlouhodobého hlediska bude mít stavba nevýznamný vliv na ovzduší a klima. K přechodnému zhoršení hlukové situace bude docházet v období výstavby.

Stavba nemá žádný vliv na přírodu a krajinu. Není nutná ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů. Stavební úpravy nemění ekologické funkce a vazby v krajině.

Objekt čp. 921 neleží a nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Pro tuto stavbu není nutné zjišťovací řízení EIA nebo posouzení vlivu na životní prostředí.

Stavbou přístavku nevznikají žádné ochranná a bezpečnostní pásma, nevznikají žádné omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Kompletní výměna výtahu v objekt čp. 921 nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo.  Nejsou nutné žádné opatření z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

Staveniště bude umístěné ve stávajícím objekt čp. 921. Staveništěm bude výtahová šachta a strojovna. Staveniště není třeba zvlášť upravovat. Staveniště bude před zahájením prací provizorně ohrazeno výstražnými páskami a výstražnými a informačními tabulkami. Uživatelé objektu budou o zahájení prací informováni předem. Nejsou nutné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Na stavbě nevznikne žádná mezideponie. Příjezd na staveniště bude ze stávající místní dopravní infrastruktury. Staveniště není třeba odvodňovat.

Přívod elektrické energie pro potřeby stavby bude řešen staveništním odběrem z elektrorozvodů v objektu čp. 921, který bude před zahájením stavby dojednán s vlastníkem objektu. Ostatní požadavky na jiné energie nebo zdroje nejsou.

Na stavbě bude založen a veden stavební deník, který bude přístupný přímo na stavbě.

Stavba je malého rozsahu, proto je zařízení staveniště jednoduché a minimalizováno na nezbytně nutnou plochu. Na staveništi nevzniknou objekty vyžadující ohlášení.

Při provádění stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, směrnice, vyhlášky a zákony, které svým smyslem odpovídají charakteru prací prováděných podle této dokumentace, zejména vyhlášku ÚBP a ČBÚ č. 601/2006Sb. Všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů, budou vybaveni ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna běžným způsobem, nebudou použity žádné netradiční technologie.

Stavba nevyžaduje zvláštní podmínky pro ochranu životního prostředí. Stavba bude probíhat za šetrného přístupu ke stávajícímu životnímu prostředí. Odpady vzniklé při stavebních pracích budou likvidovány v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb., a odváženy na řízenou skládku.

Orientační lhůty – stavba bude dokončena do 12/2019.

| vypracoval (projektant): |  | autorizoval (zodpovědný projektant): |  | řízení projektu (hlavní inž. projektu): |  | Projektant stavby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata Karla Čapka 2526, Teplice,415 01 Tel.723 928 965 |  |
| stavebník: |  | Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora |  |  |  | kraj: |  |
| kraj: | Útecký | st.úřad | Kutná Hora | obec: | Kutná Hora |  |  |
| VÝMĚNA VÝTAHU OBJEKT MĚSTO KUTNÁ HORA – DPS U HAVÍRNY 921 KUTNÁ HORA |  |  |  |  |  | stupeň PD: | DSP |
|  |  |  |  |  |  | datum | 02/2017 |
|  |  |  |  |  |  | počet stran | 5 |
|  |  |  |  |  |  | zakázka | MZ1594 |
| Situace katastrální mapy |  |  |  |  |  | číslo (ozn.) dokumentu: | C |

| vypracoval (projektant): |  | autorizoval (zodpovědný projektant): |  | řízení projektu (hlavní inž. projektu): |  | Projektant stavby |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata |  | Ing.Jan Slavata Karla Čapka 2526, Teplice,415 01 Tel.723 928 965 |  |
| stavebník: |  | Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552/1, Kutná Hora |  |  |  | kraj: |  |
| kraj: | Útecký | st.úřad | Kutná Hora | obec: | Kutná Hora |  |  |
| VÝMĚNA VÝTAHU OBJEKT MĚSTO KUTNÁ HORA – DPS U HAVÍRNY 921 KUTNÁ HORA |  |  |  |  |  | stupeň PD: | DSP |
|  |  |  |  |  |  | datum | 02/2017 |
|  |  |  |  |  |  | počet stran | 5 |
|  |  |  |  |  |  | zakázka | MZ1594 |
| technická dokumentace výtah pro výběrové řízení provádění stavby |  |  |  |  |  | číslo (ozn.) dokumentu: | D |