## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení Etapa 1
Akce | Zimní stadion Kutná Hora
Projekt | Vzduchotechnika
Investor | Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 24 Kutná Hora
Z. č. | TP.18.52033
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Marek Pavlík
Kontroloval | Ing. Josef Svoboda
Datum
Zpracovatel | Air Technology s.r.o., Čajkovského 47, 695 01 Hodonín
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

## Rekapitulace
název | dodávka | montáž
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž
Nátěry
Vzduchotechnická zařízení celkem
Doprava
Přesun
PPV
Zednické výpomoci
Dodávka celkem, Montážní náklady
Hodinové zůčtovací sazby
Montáž celkem
Lešení
Izolace tepelné
Izolace protipožární
Izolace protihlukové
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS
Provozní vlivy
Vedlejší náklady celkem
Komplexní zkoušky
Doplňkové rozpočtové náklady
Předávací dokumentace
Projekt skutečného provedení stavby
Náklady celkem bez DPH |  |  | Kč

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Zařízení
Dýza otočná ruční TROX
1.03.01 | DUK-V 315 | ks | 10
Průtok V=1000m3/h
1.03.02 | DUK-V 200 | ks | 20
Průtok V=380m3/h
1.03.03 | DUK-V 160 | ks | 10
Průtok V=220m3/h
Kruhový vzduchotechnický systém safe
1.30. | DO PRŮMĚRU 200 20% TVAROVEK | m2 | 40
1.30. | DO PRŮMĚRU 400 20% TVAROVEK | m2 | 40
1.30. | DO PRŮMĚRU 710 40% TVAROVEK | m2 | 280
Závěsy SPIRO potrubí
| ZS ZS- prům.160mm,nosnost 50kg | ks | 20
| ZS ZS- prům.315mm,nosnost 80kg | ks | 30
| ZS ZS- prům.200mm,nosnost 50kg | ks | 15
| ZS ZS- prům.630mm,nosnost 80kg | ks | 80
Montážní a spojovací materiál
| Montážní, kotvicí, spojovací a těsnící materiál | kg | 200
Ostatní
1.40 | Zabezpečení proti poškození podkladu ledové plochy | m2 | 150
1.41 | Přesuny hmot | kpl | 1
1.42 | Zařízení staveniště | kpl | 1
1.43 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1
1.44 | Použití lešení | m2 | 50
1.45 | Použití a pronájem zvedacích mechanismů | kpl | 1
1.46 | Úklid po montáži | hod | 16
Zařízení - celkem