**Zvláštní technické podmínky pro odběrné místo č. 1001130373 – Cihlářská 597, Kutná Hora**

Pro odběr elektrické energie z napěťové hladiny VN v rámci VZ pro 1 odběrné místo uvedené v **Příloze č. 1.1** ZD – Cihlářská 597, Kutná Hora 284 03, Sedlec, číslo OM: 1001130373 – Cihlářská 597, Kutná Hora, EAN: 859182400609881784, zadavatel stanovil tyto zvláštní technické podmínky:

Rezervovaný příkon: 360,000 kW

Kompenzace-povolený rozsah účiníku: 0,95 – 1

Zadavatel upozorňuje, že předmětné odběrné místo je ve zkušebním provozu. Údaje budou doplněny na základě zprávy provozovatele elektrobusů. (nabíjárna)