DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  č.  P2016

Dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č.89/2012 sb.

Smluvní strany :

OBJEDNATEL :	Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552

284 01 Kuná Hora

IČ : 00236195   DIČ: CZ00236195

zastoupený: xxxxxxxxxxx, starostou města

ZHOTOVITEL :	Památky Praha a.s

Fetrovská 51

160 00 Praha 6

zastoupená :  xxxxxxxxxxxx – předseda představenstva

IČO : 26479109    DIČ : CZ 26479109

Předmět smlouvy :

Obnova střešního pláště a fasády domu čp. 183 na Václavském náměstí v Kutné Hoře

Účelem dodatku je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení tohoto výše uvedeného díla týkající se navýšení ceny z důvodu vzniklých víceprací v průběhu provádění stavby.

Jedná se o vícepráce a změny stavebních prací doložených v přiloženém soupisu a týkající se zejména opravy omítek dvorní fasády provedením nových sanačních spodní části včetně provedení povrchové úpravy soklu umělým kamenem. Dále provedení nové plechové krytiny na stříšce arkýře a opravy a nátěru plechové střechy přístavku sociálního zařízení, se kterými se původně vůbec neuvažovalo, provedení nového hromosvodu dle platných předpisů tak, aby bylo možno vypracovat revizi.

Z rozpočtu dvorní fasády jsou ještě v méněpracích odečteny nátěry a přesklení s drobnými opravami oken v bytě v podkroví, neboť budou vyměněna za nová. ( Řeší odbor správy majetku MÚ Kutná Hora)

Při demontáži krytiny se zjistilo, že  střešní plášť nemá provětrávací mezeru z kontralatí, což je z hlediska záruky na krytinu potřeba a proto bylo nutno demontovat klempířské prvky a laťování a provést nové včetně doplnění oplechování z Cu plechu.

Na výše uvedené práce, které nebyly součástí smlouvy o dílo byl podán požadavek objednatele na doplnění těchto prací v nezbytném rozsahu pro zajištění celkové opravy objektu.

Zároveň jsou v tomto dodatku odečtené méněpráce, tedy práce, které nebylo nutné provádět z hlediska posouzení jejich stavu po odkrytí, případně jejich nahrazením za práce jiné, obsažené v soupisu víceprací.

Cena za provedené práce :

Za provedení víceprací a odečtení méněprací si smluvní strany dohodly cenu 119.004,- Kč bez DPH, která bude čerpána z 15% finanční rezervy.

Vícepráce při opravě fasády dvorního objektu				  30.034,-

Méněpráce při opravě fasády dvorního objektu			-	    8.665,-

Vícepráce při opravě fasády uličního objektu				    7.391,-

Vícepráce při opravě krovu a výměně krytiny				113.927,-

Méněpráce při opravě krovu a výměně krytiny			-	  23.683,-

------------------------------------------

Cena  c e l k e m  bez DPH činí	                 			          119.004,-  Kč

Závěrečná ustanovení :

- Strana, která návrh dodatku smlouvy předložila, je tímto návrhem vázána do doby jejího doručení druhé straně.

- Dodatek smlouvy nabývá platnosti doručením podepsané smlouvy oběma smluvním stranám.

- Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku této smlouvy.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kutné Hoře:

Za zhotovitele :                   		                    Za objednatele :