## Specifikace
SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLŮ
Pol.č. | Název | Ref. číslo materiálu | Množství |  | Materiál Kč | Montáž Kč | Jedn. cena Kč | Celkem Kč
A. | Rozvaděče
4. | Podružná rozvodnice R305
| Nástenná rozvodnicová skříň DN43-2405 (vxšxhl) 853x606x250; IP40/30; vč. krytů, držáků, lišt, přívod spodem, odvody horem |  | 0 | kpl
| Svodič přepětí T2; 12,5 kA; 3P+N |  | 0 | kpl
| Odpínač BC160NT305-160-V |  | 0 | ks
| Pojistkový odpínač FH000-3A/T |  | 0 | ks
| Pojistka nožová PN000/80A |  | 0 | ks
| Jistič B/32/3 |  | 0 | ks
| Jistič B/16A/3 |  | 0 | ks
| Jistič B/16A/1 |  | 1 | ks
| Jistič C/16A/1 |  | 0 | ks
| Jistič D/16A/1 |  | 3 | ks | 231
| Jistič C/10A/1 |  | 0 | ks
| Jistič B/6A/1 |  | 0 | ks
| Jistič B/4A/1 |  | 0 | ks
| Zdroj 230/24/12 V AC / 40VA |  | 1 | ks
| Instalační stykač 4Z/25A/ 230V |  | 1 | ks
| Proudový chránič 40/4/0,03A |  | 0 | ks
| Proudový chránič s nadpr. spouští OLI-10B-1N-030A |  | 0 | ks
| Nulová svorkovnice 8 svorek |  | 0 | ks
| Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
| Připojení, zprovoznění |  | 1 | kpl
Podružná rozvodnice R305 - celkem
B. | Instalační materiál
Design přístrojů není navržen, barva bílá
1. | Spínač jednopólový, řazení 1 |  | 0 | ks
2. | Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 |  | 0 | ks
3. | Přepínač sériový, řazení 5 |  | 0 | ks
4. | Přepínač střídavý, řazení 6 |  | 0 | ks
5. | Přepínač střídavý, řazení 6+6 |  | 0 | ks
6. | Tlačítkový ovladač řazení 1/0 |  | 0 | ks
7. | Spínač žaluziový |  | 0 | ks
8. | Čidlo detektor hořlavých plynů - montáž, zapojení (dodávka ZTI) |  | 0 | ks
9. | Prostorový termostat |  | 0 | ks
10. | Diferenční termostat DTR-E 3102 |  | 0 | ks
11. | Tlačítko - TOTÁL stop pro povrchovou montáž, žlutá barva, s aretovanou polohou, 2/0 (zapojení tlačítka viz výkr. RPZ) |  | 0 | ks
12. | Tlačítko - CENTRÁL stop pro povrchovou montáž, žlutá barva, s aretovanou polohou, 1/0 (zapojení tlačítka viz výkr. RPZ) |  | 0 | ks
13. | Spínač jednopólový, 16A nástěnný |  | 0 | ks
14. | Zásuvka 230V/16A |  | 6 | ks
15. | Zásuvka 230V/16A s přepěťovou ochranou |  | 0 | ks
16. | Zásuvka 230V/16A, IP 44 |  | 0 | ks
17. | Zásuvka 230V/16A dvojitá |  | 0 | ks
18. | Zásuvka 3x400V/16A 3+N+PE |  | 0 | ks
19. | Zásuvka 3x400V/32A 3+N+PE |  | 0 | ks
20. | Vypína 3x400V/16A nástěnný prům. |  | 0 | ks
21. | Pohybové čidlo 220°, IP65 |  | 0 | ks
22. | Pohybové čidlo 360 detekrtor přítomnosti - interiér strop |  | 0 | ks
23. | krycí rámeček jednonásobný |  | 4 | ks
24. | krycí rámeček dvojnásobný |  | 1 | ks
25. | krycí rámeček trojnásobný |  | 0 | ks
26. | krycí rámeček čtyřnásobný |  | 0 | ks
27. | Přímotopný konvektor 1,5 kW |  | 0 | ks
28. | Krabice instalační A11 OBO |  | 0 | ks
29. | Krabice rozbočná s víčkem a svorkovnicí KU 68-1903 |  | 0 | ks
30. | Krabice přístrojová KP 68 |  | 4 | ks
31. | Krabice přístrojová KP 64/LD |  | 2 | ks
32. | Svorkovnice hlav. ochran. pospojování EPS 3 v krabici KO100 E |  | 0 | ks
33. | Uzemňovací svorka na potrubí s páskem Cu |  | 0 | ks
34. | Svazkový držák Grip 10 |  | 0 | ks
35. | Kabelová spona na 8 vedení 2032 SD s natloukací hmoždinkou |  | 24 | kpl
36. | Kabelová spona na 10 vedení 2034 |  | 0 | kpl
37. | Kabelový žlab DZ 60x400 / 2000 |  | 0 | ks
38. | Kabelový žlab DZ 60x300 / 2000 |  | 0 | ks
39. | Kabelový žlab DZ 60x200 / 2000 |  | 0 | ks
40. | Kabelový žlab DZ 60x150 / 2000 |  | 0 | ks
41. | Kabelový žlab DZ 60x100 / 2000 |  | 0 | ks
42. | Kabelový žlab DZ 60x60 / 2000 |  | 0 | ks
43. | Kabelový žlab KZIN 60x300 / 3000 |  | 0 | ks
44. | Kabelový žlab NKZI 50x125 / 2100 s víkem |  | 0 | ks
45. | Držák DS 400 |  | 0 | ks
46. | Profil nosný NP 350 |  | 0 | ks
47. | Držák DZDS 300/B |  | 0 | ks
48. | Držák DL 300 |  | 0 | ks
49. | Profil nosný NP 250 |  | 0 | ks
50. | Držák DZDS 150/B |  | 0 | ks
51. | Držák DZDS 100/B |  | 0 | ks
52. | Držák DZZ/B |  | 0 | ks
53. | Závěs NZ 125 |  | 0 | ks
54. | Rychospojka DZRS/B |  | 0 | ks
55. | Svorka KSV |  | 0 | ks
56. | Závěs středový DZCS/B |  | 0 | ks
57. | Montážní deska DZMD/D |  | 0 | ks
58. | Závitová tyč M8 / 2m |  | 0 | ks
59. | Závěs trapézový |  | 0 | ks
60. | Držák stropní stavitelný |  | 0 | ks
61. | Matice nástavná M8 |  | 0 | ks
62. | Kabelová lávka KL 85x300 / 3000 |  | 0 | ks
63. | Spojka kabelové látky S 85x200 |  | 0 | ks
64. | Stěnový úchty kabelové lávky KLSU |  | 0 | ks
65. | Kotva KPO 8x77 |  | 0 | ks
66. | Třmenová příchytka dvojitá pro kabely 8 - 12 mm |  | 0 | ks
67. | Třmenová příchytka pro kabely 12 - 16 mm |  | 0 | ks
68. | Třmenová příchytka pro kabely 23 - 34 mm |  | 0 | ks
69. | Instalační trubka SUPER Monoflex 1240 |  | 0 | m
70. | Instalační trubka SUPER Monoflex 1232 |  | 0 | m
71. | Instalační trubka SUPER Monoflex 1225 |  | 0 | m
72. | Tuhá elektroinstalační trubka EN 1520 HA (bílá) vč. příchytek |  | 0 | ks
73. | Trubka ochranná KF 09040 (odhad) |  | 0 | m
74. | Trubka ochranná KF 09090 (odhad) |  | 0 | m
Požárně odolný systém
75. | Příchytka 6710 PO + šroub do betonu SB 6,3x35 |  | 210 | kpl
76. | Příchytka 6716E PO + šroub do betonu SB 6,3x35 |  | 0 | kpl
77. | Rozbočná krabice KSK 100 PO |  | 0 | ks
78. | Kabelový žlab DZ 60x100 / 2000 |  | 0 | ks
79. | Kabelový žlab DZ 60x60 / 2000 |  | 0 | ks
80. | Profil nosný NP 100 |  | 0 | ks
81. | Držák do trapézových stropů DSOS |  | 0 | ks
82. | Závitová tyč ZT8 - M8 / 2m |  | 0 | ks
83. | matice nástavná MZ 8 |  | 0 | ks
84. | matice M8 |  | 0 | ks
85. | Podložka PVL 4 |  | 0 | ks
86. | Spojka DZS/B |  | 0 | ks
87. | Kabelová lávka KL 60x200 / 3000 |  | 0 | ks
88. | Příchytka KLSU |  | 0 | ks
89. | Kotva KPO 8x77 |  | 0 | ks
90. | Šroub NSM 6x10 se samojistící maticí |  | 0 | ks
91. | Kabelové příchytky PKC1 1201 |  | 0 | ks
92. | Kryt kabelových příchytek KPS 160x400 vč. mont. sady MS KPS |  | 0 | ks
93. | Spojka kabelové látky S 60x20 |  | 0 | ks
Signalizační systém ENSTO
94. | ENSTO tlačítko prosvětlené | FAP 1001 | 0 | ks
95. | ENSTO tlačítko signální tahové | FAP 3002 | 0 | ks
96. | ENSTO transformátor | FLM 1000 | 0 | ks
97. | ENSTO signální jednotka_alarm | FEH 2001 | 0 | ks
98. | Krycí rámeček jednonásobný REFLEX bílá | 1725-0-0928 | 0 | ks
99. | Drobný montážní materiál vč. mont. | 1 | 1 | kpl
Instalační materiál - celkem
D. | Kabely, vodiče
1. | CYKY(J) 3x1,5 |  | 0 | m
2. | CYKY(O) 3x1,5 |  | 0 | m
3. | CYKY(J) 5x1,5 |  | 0 | m
4. | CYKY(J) 7x1,5 |  | 0 | m
5. | CYKY(J) 12x1,5 |  | 0 | m
6. | CYKY(J) 3x2,5 |  | 98 | m
7. | CYKY(J) 5x2,5 |  | 0 | m
8. | CYKY(J) 5x4 |  | 0 | m
9. | CYKY(J) 5x6 |  | 0 | m
10. | CYKY(J) 5x10 |  | 0 | m
11. | CYKY(J) 4x16 |  | 0 | m
12. | CYKY(J) 4x25 |  | 0 | m
13. | CYKY(J) 4x50 |  | 0 | m
14. | 1-YY 120 černý |  | 0 | m
15. | 1-YY 70 černý |  | 0 | m
16. | 1-AYKY 3x185 + 95 (odhad) |  | 0 | m
17. | JYKY(J) 5x1 |  | 0 | m
18. | J-Y(St)Y 2x2x0,8 |  | 0 | m
| Požárně odolné kabely PRAFlaDur |  | 0
19. | PRAFLAdur E30(J) 3x1,5 |  | 0 | m
20. | PRAFLAdur E30(O) 3x1,5 |  | 0 | m
21. | PRAFLAdur E30(0) 2x1,5 |  | 0 | m
22. | PRAFLAdur E30(J) 3x6 |  | 0 | m
23. | PRAFlaGuard PH120-R 2x2x0,8 |  | 70 | m
23. | Vodič CY (CYA) 25 |  | 0 | m
24. | Vodič CY16 |  | 0 | m
25. | Vodič CY6 |  | 0 | m
26. | Vodič CY4 |  | 0 | m
27. | Prořez |  | 5%
28. | Drobný montážní materiál vč. mont. |  | 1 | kpl
Kabely, vodiče - celkem
F. | Ostatní práce
1. | zednické přípomoci |  | 1 | kpl
2. | protipožární ucpávky |  | 1 | kpl
Ostatní práce - celkem
SILNOPROUD CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)
DPH 21%
SILNOPROUD CELKEM vč. DPH

## VO
VO - SPECIFIKACE PRACÍ A MATERIÁLŮ
Pol.č. | Název | Ref. číslo materiálu | Množství |  | Materiál Kč | Montáž Kč | Jedn. cena Kč | Celkem Kč
A. | Stožáry, svítidla
1. | stožár 4m kuželový vetknutý RAL |  | 21 | ks
2. | V01 - Svítidlo LIGMAN PM LM028, 12 LED, 2015 lm; 3000K, MATT |  | 2 | ks
3. | V03 - Svítidlo LIGMAN PM LM028, 12 LED, 2006 lm; 3000K, MATT |  | 3 | ks
4. | V04 - Svítidlo LIGMAN PM LM028, 12 LED, 2006 lm; 3000K, MATT nástěnné |  | 3 | ks
5. | V05 - Svítidlo LIGMAN PM GP020, 12 LED, 1397 lm; 3000K, MATT |  | 2 | ks
6. | V07 - Svítidlo LIGMAN PM GP020, 12 LED, 1384 lm; 3000K, MATT |  | 14 | ks
7. | V08 - Svítidlo LIGMAN PM GP020, 12 LED, 1384 lm; 3000K, MATT, nástěnné |  | 1 | ks
8. | Konzole pro svítidla V04 a V08 - 0,5m |  | 4 | ks
9. | elektrovýzbroj SV9.16.4 s poj. spodkem E14 |  | 21 | ks
10. | pojistk. vložka E14/6A gG |  | 21 | ks
11. | Připojení, zprovoznění a ostatní práce |  | 1 | kpl
Elektroměrový rozvaděč REPZ celkem
B. | Kabely, trubky
1. | CYKY-J 4x10 |  | 555 | m
2. | CYKY-J 4x10 - příprava na osvětlení venkovních sportovišť |  | 120 | m
3. | CYKY-J 3x2,5 |  | 210 | m
4. | CYKY-J 3x1,5 |  | 240 | m
5. | ukončení kabelu do 4x16 mm2 |  | 42 | ks
6. | Trubka ohebná dvouplášťová KOPOFLEX 63mm |  | 440 | m
7. | Trubka ohebná dvouplášťová KOPOFLEX 63mm - příprava na osvětlení venkovních sportovišť |  | 100 | m
8. | Prořez |  | 3%
9. | Drobný montážní materiál vč. mont.
Kabely, trubky - celkem
C. | Uzemnění
1. | uzemňovací vedení FeZn 10 |  | 280 | kg
2. | svorka spojovací,křížová SK |  | 20 | ks
3. | svorka připojovací SP |  | 21 | ks
4. | uzemnění stožáru |  | 21 | ks
5. | Prořez |  | 5%
6. | Drobný montážní materiál vč. mont.
Uzemnění - celkem
D. | Zemní práce
1. | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm ručně, zem.tř. 3 |  | 295 | m
2. | Výkop kabelové rýhy 35/50 cm ručně, zem.tř. 3 |  | 85 | m
3. | Kabelové lože š. 35 cm, tl. 22 cm, vč. zakrytí deskou 29x15x4 |  | 380 | m
4. | Deska kabelová - rozměr 29 x 14 x 4 cm |  | 1140 | ks
5. | Písek zásypový červený fr. 0-4 |  | 45 | t
6. | Zához kabelové rýhy 35/80 cm ručně |  | 295 | m
7. | Zához kabelové rýhy 35/50 cm ručně |  | 85 | m
8. | Hutnění zeminy strojně - vrstva 20 cm |  | 27 | m3
9. | Ruční výkop základu 600x600x 900 v hornině tř. 3 |  | 21 | ks
10. | Betonový základ stožáru 500x500x800 |  | 21 | ks
11. | Beton prostý (obetonování ochranných trubek) odhad |  | 3 | m3
12. | Ekologická likvidace odpadu |  | 1 | kpl
13. | Vytyčení kabelového vedení VO |  | 400 | m
14. | Geodetické zaměření nového kabelového vedení VO |  | 400 | m
Zemní práce celkem
E. | Ostatní práce
1. | Práce vysokozdvižné plošiny (odhad) |  | 16 | hod
2. | Práce jeřábu do 3,5 t (odhad) |  | 16 | hod
3. | Nespecifikované, nepředvídatelné práce vč. materiálu (odhad) |  | 5%
4. | revize |  | 1 | kpl
5. | kontrolní měření osvětlení |  | 1 | kpl
6. | autorský dozor, dokumentace skut. provedení |  | 1 | kpl
7. | autorský dozor, dokumentace skut. provedení |  | 1 | kpl
8. | ekologická likvidace odpadu |  | 1 | kpl
Ostatní práce - celkem
VO CELKEM bez DPH (zaokrouhleno)
DPH 20%
SILNOPROUD CELKEM vč. DPH