## Výkaz MaR
22_05_15_DVZ_TEBIS_Potrubí_Příloha č.3 Technické zprávy: Výkaz zastaralých rozvaděčů a ŘJ | [14 empty] | DVZ snížení ztrát CZK KH TEBIS | Možnosti připojení k internetu přes KHnet.info (optická síť, wifi)
Pata | Stanice | Označení (pasportizace 2021) | Inv. číslo (Inv. karta) | Adresa umístění | Spádová kotelna | kategorie | Komponenta | DN | PN | délka [mm] | Izolace |  | Foto | ÚT / TUV | Poznámka | Navrhovaný způsob připojení (kabel/wifi) | Možné místo napojení
1 | 4-496/130 | 4-496/130_31 | 4-496/286 | 17.listopadu 111 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (1)4_496_130 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 111 tech. Suterén
2 | 4-496/131 | 4-496/131_37 | 4-496/289 | 17.listopadu 121 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (2)4_496_131 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 120 tech. Suterén
3 | 4-496/133 | 4-496/133_31 | 4-496/343 | J.Zajíce 122 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (3)4_496_133 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 122 přízemí
4 | 4-496/134 | 4-496/134_31 | 4-496/345 | J.Zajíce 128 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (4)4_496_134 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 128 2p
5 | 4-496/135 | 4-496/135_34 | 4-496/375 | Opletalova 132 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (5)4_496_135 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 132 přízemí
6 | 4-496/136 | 4-496/136_32 | 4-496/407 | Studentů 134 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (6)4_496_136 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 134 1p
7 | 4-496/132 | 4-496/132_28 | 4-496/294 | 17.listopadu 65 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (7)4_496_132 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | do jejich rozvodu
8 | 4-496/145 | 4-496/145_30 | 4-496/325 | Havířská stezka 136 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (8)4_496_145 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 136 3p
9 | 4-496/144 | 4-496/144_31 | 4-496/327 | Havířská stezka 140 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (9)4_496_144 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | bud 140 9p nebo 141 a 139 3p
10 | 4-496/139 | 4-496/139_32 | 4-496/329 | J. Palacha 142 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (10)4_496_139 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 142 8p, 143 3p
11 | 4-496/143 | 4-496/143_31 | 4-496/410 | Šandova 148 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (11)4_496_143 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 148 3p
12 | 4-496/142 | 4-496/142_30 | 4-496/331 | J.Palacha 152 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (12)4_496_142 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 152 0p
13 | 4-496/141 | 4-496/141_30 | 4-496/333 | J.Palacha 155 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (13)4_496_141 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 155 0p
14 | 4-496/138 | 4-496/138_31 | 4-496/337 | J. Palacha 164 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (14)4_496_138 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 164 -1
15 | 4-496/137 | 4-496/137_30 | 4-496/335 | J.Palacha 160 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (15)4_496_137 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | W | někam vyvést
16 | 4-496/140 | 4-496/140_19 | 4-496/338 | Družina ZŠ J.Palacha (Studentů 145) | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (16)4_496_140 | ÚT | rozvaděč na stěně GFR | M | rozvaděč v budově
17 | 4-496/170 | 4-496/170_24 | 4-496/424 | Benešova 612 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (17)4_496_170 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | M | 612 1p
18 | 4-496/171 | 4-496/171_25 | 4-496/427 | Benešova 613 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (18)4_496_171 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | M | 613 4p
19 | 4-496/174 | 4-496/174_12 | 4-496/430 | Benešova 615 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (19)4_496_174 | ÚT | rozvaděč na stěně GFR | W | někam vyvést
20 | 4-496/172 | 4-496/172_24 | 4-496/429 | Benešova 614 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (20)4_496_172 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | M | 614 2p
21 | 4-496/118 | 4-496/118_30 | 4-496/364 | Na Studních 70 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (21)4_496_118 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 2p
22 | 4-496/119 | 4-496/119_32 | 4-496/365 | Na Studních 71 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (22)4_496_119 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 2p
23 | 4-496/120 | 4-496/120_32 | 4-496/366 | Na Studních 72 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (23)4_496_120 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 1p
24 | 4-496/121 | 4-496/121_32 | 4-496/367 | Na Studních 73 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (24)4_496_121 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 3p
25 | 4-496/122 | 4-496/122_35 | 4-496/382 | Ortenova 81 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (25)4_496_122 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 81 -1p
26 | 4-496/123 | 4-496/123_30 | 4-496/384 | Ortenova 84 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (26)4_496_123 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 84 -1p
27 | 4-496/128 | 4-496/128_30 | 4-496/385 | Ortenova 86 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (27)4_496_128 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | W | někam vyvést
28 | 4-496/127 | 4-496/127_30 | 4-496/387 | Ortenova 91 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (28)4_496_127 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 91 -1p
29 | 4-496/126 | 4-496/126_32 | 4-496/283 | 17.listopadu 101 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (29)4_496_126 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 102 -1
30 | 4-496/125 | 4-496/125_31 | 4-496/292 | 17.listopadu 94 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (30)4_496_125 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 94 -1
33 | 4-496/12 | 4-496/12_28 | 4-496/442 | Štefánikova 1 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (33)4_496_12 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 2 -1
34 | 4-496/13 | 4-496/13_29 | 4-496/446 | Štefánikova 557 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (34)4_496_13 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | prádelna
35 | 4-496/15 | 4-496/15_27 | 4-496/438 | Mezibranská 375 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (35)4_496_15 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | W | někam vyvést
37 | 4-496/161 | 4-496/161_39 | 4-496/296 | Benešova 633 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (37)4_496_161 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | M | 633 2.p
38 | 4-496/162 | 4-496/162_38 | 4-496/311 | Dolní 357 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (38)4_496_162 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | M | 5p
39 | 4-496/163 | 4-496/163_38 | 4-496/309 | Dolní 356 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (39)4_496_163 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | M | 5p
40 | 4-496/164 | 4-496/164_38 | 4-496/307 | Dolní 355 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (40)4_496_164 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | M | 4p
41 | 4-496/166 | 4-496/166_36 | 4-496/302 | Benešova 647 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (41)4_496_166 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | M | 647 4p
42 | 4-496/159 | 4-496/159_00 | 4-496/300 | Benešova 638 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (42)4_496_159 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | M | 638 1p
43 | 4-496/160 | 4-496/160_37 | 4-496/298 | Benešova 636 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (43)4_496_160 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | M | 636 3p
51 | 4-496/113 | 4-496/113_26 | 4-496/353 | Masarykova 581 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (51)4_496_113 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 581 -1
52 | 4-496/111 | 4-496/111_29 | 4-496/397 | Puškinská 568 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (52)4_496_111 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 568 0p
53 | 4-496/112 | 4-496/112_27 | 4-496/356 | Masarykova 583 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (53)4_496_112 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 583 0p
54 | 4-496/114 | 4-496/114_27 | 4-496/350 | Masarykova 579 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (54)4_496_114 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 579 7p, 578 1p
55 | 4-496/107 | 4-496/107_25 | 4-496/107 | Puškinská 584 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (55)4_496_107 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 584 -1p
56 | 4-496/108 | 4-496/108_30 | 4-496/402 | Puškinská 591 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (56)4_496_108 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 591 -1
57 | 4-496/109 | 4-496/109_24 | 4-496/404 | Puškinská 595 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (57)4_496_109 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 595 -1
60 | 4-496/99 | 4-496/99_32 | 4-496/398 | Puškinská 577 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (60)4_496_99 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | W | někam vyvést, nahoru (nebo dohodnout s nasbezdrat.net, neznámé podmínky)
61 | 4-496/100 | 4-496/100_26 | 4-496/314 | Družební 603 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (61)4_496_100 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | M | 1p
62 | 4-496/103 | 4-496/103_22 | 4-496/393 | Puškinská 551 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (62)4_496_103 | ÚT | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | M | 549 4p půda
63 | 4-496/97 | 4-496/97_27 | 4-496/357 | Masarykova 597 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (63)4_496_97 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | M | 3p
64 | 4-496/96 | 4-496/96_27 | 4-496/359 | Masarykova 599 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (64)4_496_96 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | W | někam vyvést, nahoru (nebo dohodnout s comhal.cz, neznámé podmínky)
65 | 4-496/95 | 4-496/95_28 | 4-496/361 | Masarykova 601 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (65)4_496_95 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | M | 601 3p
66 | 4-496/98 | 4-496/98_26 | 4-496/312 | Družební 602 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (66)4_496_98 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | M | 6p
68 | 4-496/106 | 4-496/106_14 | 4-496/347 | Jiráskovy sady 476 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (68)4_496_106 | ÚT | rozvaděč na stěně GFR | W | někam vyvést, nahoru (nebo dohodnout s jon.cz, neznámé podmínky)
70 | 4-496/104 | 4-496/104_28 | 4-496/412 | Trebišovská 611 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (70)4_496_104 | ÚT + TUV | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | M | připojit na rozvod ve školce - možno zajistit hned, aktuálně přestavba
81 | 4-496/102 | 4-496/102_12 | 4-496/391 | Puškinská 546 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (81)4_496_102 | ÚT | rozvaděč na stěně GFR | W | někam vyvést, nahoru
83 | 4-496/200 | 4-496/200_22 | 4-496/201 | Sportovců 193 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (83)4_496_200 | ÚT | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | M | již hotovo
84 | 4-496/431 | 4-496/431_35 | 4-496/434 | MŠ Benešova (Benešova 149) | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (84)4_496_431 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | k nim do rozvodu
93 | Pu641 | Pu641_KH_13 | Nezařazeno ! | Puškinská 641 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (93)Pu641 | ÚT | rozvaděč na stěně GFR | M | Objekt KH TEBIS
95 | 4-496/173 | 4-496/173_26 | 4-496/405 | Puškinská 653 | Hlouška | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (95)4_496_173 | ÚT + TUV | rozvaděč na stěně GFR | M | 651 půda
97 | 4-496/158 | 4-496/158_22 | 4-496/305 | Dolní 186 | Šipší | MaR | Rozvaděč a ŘJ | [5 empty] | (97)4_496_158 | ÚT | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | W | někam vyvést, nahoru
SUMÁRNÍ VÝPIS ROZVADĚČŮ
|  |  |  | Typ rozvaděče | ÚT / TUV | Počet [ks]
|  |  |  | rozvaděč na stěně GFR | ÚT + TUV | 37 |  |  |  |  | Počet [ks]
|  |  |  | rozvaděč na stěně GFR | ÚT | 5 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | ÚT + TUV | 10 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | rozvaděč GFR součástí bloku VS TV | ÚT | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | ÚT + TUV | 7 |  |  |  |  | 0 | ks
|  |  |  | rozvaděč na stěně, zmodernizovaný GFR | ÚT | 3
|  |  |  | Celkem |  | 62