## Elektroinstalace
KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
| Stavba: |  | Sportovní hala, střední trakt "Klimeška", Kutná Hora
| Profese: |  | Měření a regulace
| Místo: |  | 284 01 Kutná Hora
| Rozpočet zpracoval: |  | Flosman Jiří
| Poznámka: |  | Rozpočet je tvořen na 2.etapu (tj 3 kotle)
| Cena bez DPH |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | Sportovní hala, střední trakt "Klimeška", Kutná Hora
| Profese: |  | Měření a regulace
| Místo: |  | 284 01 Kutná Hora
| Rozpočet zpracoval: |  | Flosman Jiří
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [10 empty] | -1
| Kabely a kabelové trasy | [6 empty] | 0
| Monitoring a signalizace | [6 empty] | 0
| Polní přístroje | [6 empty] | 0
| Rozvaděč MAR | [6 empty] | 0
| Práce MaR | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU
| Stavba: |  | Sportovní hala, střední trakt "Klimeška", Kutná Hora
| Profese: |  | Měření a regulace
| Místo: |  | 284 01 Kutná Hora
| Rozpočet zpracoval: |  | Flosman Jiří
| Poznámky: |  | Uvedené prvky a dodavatelé jsou pouze referenční
Rozpočet je tvořen na 2.etapu (tj 3 kotle)
| Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 |  | #REF!
PČ | Typ | Kód | Popis | Dodavatel | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Kabely a kabelové trasy | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
1 | M | CYKY-J 4x1,5 | napájení servopohonů TRV3, TRV4 | N/A | m | 30 | 0 | 0
2 | M | CYKY-J 3x1,5 | napájení kotle K3-K5 | N/A | m | 50 | 0 | 0
3 | M | CYKY-J 3x1,5 | napájení čerpadel CČ2, OČ3, OČ4 | N/A | m | 60 | 0 | 0
4 | M | CYKY-O 2x1,5 | sumární poruchy kotlů | N/A | m | 50 | 0 | 0
5 | M | JYTY 2x1 | čidle teploty TC3, TC4, 2FB2 | N/A | m | 60 | 0 | 0
6 | M | JYTY 2x1 | ovládací sběrnice EMS a blokování kotlů | N/A | m | 20 | 0 | 0
7 | M | CY6 | pospojení všech vodivých částí | N/A | m | 50 | 0 | 0
8 | M | Elektroinstalační trubka P16 |  | N/A | m | 120 | 0 | 0
9 | M | Drobný montážní materiál |  | N/A | kpl | 1 | 0 | 0
Monitoring a signalizace | [7 empty] | 0
10 | M+P | Monitoring + signalizace (materiál+práce) | viz. Samostatná nabídka - Příloha č.3 | např. Tronic | kpl | 1 | 0 | 0
Polní přístroje | [7 empty] | 0
11 | M | TC3 | příložné čidlo teploty - větev 3 |  | ks | 1 | 0 | 0
12 | M | TC4 | příložné čidlo teploty - větev 4 |  | ks | 1 | 0 | 0
13 | M | 2FB2 - dodávka kotlů | čidlo teploty v OUV2 |  | ks | 0 | 0 | 0
Rozvaděč MAR | [7 empty] | 0
14 | M | KVZT | relé 230V, 4P |  | ks | 1 | 0 | 0
15 | M |  | patice pro relé 230V |  | ks | 1 | 0 | 0
16 | M |  | hlavice zelená |  | ks | 1 | 0 | 0
17 | M |  | LED zelená 230V |  | ks | 1 | 0 | 0
Práce MaR | [7 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | #REF!
18 | P | Instalace polních přístrojů |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
19 | P | Nastavení regulace kaskády |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | P | Koordinace s profesí EPS a VZT |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
21 | P | Zkoušky | komplexní zkoušky, revize, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 | 0 | 0
Zařízení a materiály, které nejsou uvedeny výše, zahrnout do celkové rozsahu prací a dodávek dle výkresové dokumentace a praxe dodavatele.