## List1
BODOVÝ ROZPIS
Název stavby: | KUTNÁ HORA, Školní kuchyně ZŠ - VOTS, Knn |  | Datum: | 2024-06-05
Definice EM: | 24028 |  | Verze NZ:
Okres: | Kutná Hora
Oblast: | Střed |  | Hl. projektant: | Petr Havlík
Oblast ocenění: | Střed |  | Projekt. firma: | Elektro Martínek s.r.o.
Kód | Typ práce/ materiálu | Název | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
1 - SO 07 |  | KABELOVÉ VEDENÍ NN 0,4KV
320 |  | vedení kabelové NN
LZB11 | M | CISLO 1 PLAST,16X34,DCK,SJZ NA KAB.SKRIN | 1 | KS | 0 | 0
LZB21 | M | PISMENO R PLAST,16X34,DCK,SJZ KAB.SKRIN | 1 | KS | 0 | 0
SMB09 | M | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZEN | 150 | M | 0 | 0
SMB18 | M | KABEL 1-AYKY-J 3X240+120MM2,PEVNE ULOZEN | 14 | M | 0 | 0
SMB17 | M | KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM2,PEVNE ULOZEN | 20 | M | 0 | 0
CHB27 | M | PRICHYTKA SONAP TYP 637574-KABEL D55-74 | 3 | KS | 0 | 0
CHB31 | M | ZNACENI SJZ KABELU SKRIN,ROZVAD-NOVA VED | 4 | KS | 0 | 0
CHB33 | M | ZNACENI SJZ KABEL.TRAS+SOUBORU-NOVA VED. | 10 | KS | 0 | 0
CHB40 | M | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | 40 | M | 0 | 0
CIB52 | D | UKONC.KAB.3X120+70 BEZ KONC.,OKA(12/10) | 0 | KS | 0 | 0
CIB54 | D | UKONC.KAB.3X240+120 BEZ KONC.,OKA(M12) | 1 | KS | 0 | 0
CIB56 | M | UKONC.KAB.DO 4X150 BEZ TRMENU,BEZ OK | 0 | KS | 0 | 0
CIB58 | M | UKONC.KAB.DO 4X240 BEZ TRMENU,BEZ OK | 3 | KS | 0 | 0
FLB66 | M | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 200A | 3 | KS | 0 | 0
FLB67 | M | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 224A | 3 | KS | 0 | 0
FLB68 | M | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 250A | 3 | KS | 0 | 0
FLB69 | M | POJISTKA NOZOVA NN VEL.2 GG 315A | 3 | KS | 0 | 0
FRB72 | M | SKRIN SR502/NKW2 DCK 15X400A V PILIRI | 1 | KS | 0 | 0
FRB33 | M | SKRIN SD022/NKW2 DCK 27X400+1RL LIST PIL | 2 | KS | 0 | 0
DQB02 | M | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 2 | M | 0 | 0
DQB08 | M | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | 2 | M | 0 | 0
DQB09 | M | VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4 | 2 | KS | 0 | 0
DQB10 | M | ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI | 2 | KS | 0 | 0
DQB13 | M | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM | 100 | M | 0 | 0
DQB18 | M | MERENI ZEMNIHO ODPORU VC.VYSTAV.PROTOKOL | 1 | KS | 0 | 0
DQB53 | M | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | 4 | KS | 0 | 0
DQB63 | M | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU | 1 | KG | 0 | 0
DQB64 | M | OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 | 1 | KS | 0 | 0
RGB31 | M | VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.2 | 1 | M3 | 0 | 0
RGB36 | M | ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 | 1 | M3 | 0 | 0
RGB02 | M | VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 | 6.45 | M3 | 0 | 0
RGB07 | M | ZASYP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 | 1.9 | M3 | 0 | 0
ECB70 | M | ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU | 2 | M3 | 0 | 0
ECB72 | M | ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR | 2 | M3 | 0 | 0
RAB07 | M | RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 50 | M | 0 | 0
RAB07 | V | RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 50 | M | 0 | 0
RAB22 | M | RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 10 | M | 0 | 0
RAB22 | V | RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 10 | M | 0 | 0
RDB01 | M | RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 100 | M | 0 | 0
RDB50 | M | KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR. | 100 | M | 0 | 0
RDB51 | M | KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 50 CM,BEZ ZAKR. | 20 | M | 0 | 0
RDB72 | M | KRYTI KABELU PE PASEM SIRKY 300 MM | 100 | M | 0 | 0
RDB87 | M | KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM | 0 | M | 0 | 0
RDB75 | M | KRYTI KABELU PE PASEM SIRKY 470 MM | 20 | M | 0 | 0
ELB43 | M | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA | 40 | M | 0 | 0
RDB58 | M | ZASYPY PISKEM FR.0-4 | 1 | M3 | 0 | 0
RGB83 | M | ODKOP ZEMINY RUCNE NAD OKOL.TEREN,TR.3-4 | 1 | M3 | 0 | 0
RGB93 | M | NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI | 1 | M3 | 0 | 0
RDB12 | M | ZAJISTENI INZ. SITI VE VYKOPECH - SOUBEH | 10 | M | 0 | 0
RDB13 | M | ZAJISTENI KABELU VE VYKOPECH PRI KRIZENI | 2 | KS | 0 | 0
RDB14 | M | ZAJISTENI POTRUBI VE VYKOPECH - KRIZENI | 2 | KS | 0 | 0
EQB14 | M | PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32 | 5 | M2 | 0 | 0
EQB17 | M | PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5 | 0.5 | M3 | 0 | 0
RDB90 | M | ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP | 100 | M2 | 0 | 0
RDB91 | M | OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP | 100 | M2 | 0 | 0
RDB92 | M | UKLID ZPEVNEN.PLOCH PO VYKOPKU MIMOVYKOP | 100 | M2 | 0 | 0
MEB83 | M | ODSTR.CHODNIK,VOZOVKA STERKODRT NADVYKOP | 0 | M2 | 0 | 0
MEB84 | M | ZRIZ.CHODNIK,VOZOVKA STERKODRT NAD VYKOP | 0 | M2 | 0 | 0
JRB05 | M | PRUCHODKA -UCPAVKA HSI 90-K/400 HAUFF | 2 | KS | 0 | 0
JRB01 | M | MONTAZ KAB.PRUCHOD.VC.VIKA HAUFF ZATEPLA | 2 | KS | 0 | 0
|  | náklady na zařízení staveniště | 1 | KS | 0 | 0
0
2 - SO 01 |  | BETONBAU UK3036/L - Stavební část
335 |  | trafostanice VN/NN - stavební část
BUB21 | M | TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 1RAD VNIT | 3 | KS | 0 | 0
DCB01 | M | ZAMEK VISACI PL330N POZ. B | 4 | KS | 0 | 0
DCB04 | M | VLOZKA ABLOY CY307N 30MM 30 (0)ST. POZ.B | 4 | KS | 0 | 0
RAB04 | M | RYHY 35X65CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 26 | M | 0 | 0
RAB07 | M | RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 34 | M | 0 | 0
RAB19 | M | RYHY 50X100CM ZASTAV.UZEMI TR3 | 42 | M | 0 | 0
DQB02 | M | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 4 | M | 0 | 0
DQB08 | M | 1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA | 1.5 | M | 0 | 0
DQB09 | M | VYRAZENI HODNOTY UZEMNENI DO PASKY 30/4 | 2 | KS | 0 | 0
DQB10 | M | ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI | 2 | KS | 0 | 0
DQB18 | M | MERENI ZEMNIHO ODPORU VC.VYSTAV.PROTOKOL | 1 | KS | 0 | 0
DQB13 | M | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM | 108 | M | 0 | 0
DQB07 | M | PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | 1 | KS | 0 | 0
DQB32 | M | SVODOVY VODIC-LANO FEZN50MM2 BEZ PODPER | 10 | M | 0 | 0
DQB37 | M | SVORKA SROUB. PRIPOJOVACI SP1 NA KONSTR | 2 | KS | 0 | 0
DQB53 | M | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | 13 | KS | 0 | 0
DQB63 | M | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU | 3.25 | KG | 0 | 0
DQB64 | M | OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 | 2 | KS | 0 | 0
JQB85 | M | DTS MONTAZ UTESNOVACI MANZETY VN | 2 | SADA | 0 | 0
JQB86 | M | DTS MONTAZ UTESNOVACI MANZETY NN | 8 | KS | 0 | 0
JRB02 | M | MONTAZ KAB.PRUCHOD.VC.VIKA HAUFF ZASTUDE | 8 | KS | 0 | 0
EKB68 | M | PRURAZ ZDI-BETON.,KAMEN TVRDY TL.15 CM | 8 | KS | 0 | 0
RGB32 | M | VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 | 36 | M3 | 0 | 0
RGB36 | M | ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3 | 19.8 | M3 | 0 | 0
EQB14 | M | PODKLAD. VRSTVA 10CM-STERKOPISEK FR.0-32 | 16.2 | M2 | 0 | 0
EQB15 | M | PODKLAD. VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR.4-8 | 6.52 | M2 | 0 | 0
RGB93 | M | NASYP ZEMIN TR.3-4,SLOZENI,ROZPROSTRENI | 46 | M3 | 0 | 0
RDB17 | M | NAKLADANI VYKOPKU STROJNE,TR.1-4 | 16.2 | M3 | 0 | 0
RDB58 | M | ZASYPY PISKEM FR.0-4 | 4 | M3 | 0 | 0
MEB30 | M | ZRIZENI CHODNIKU U DTS BET.DLAZBOU 50X50 | 20 | M2 | 0 | 0
MEB21 | M | ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK | 22 | M | 0 | 0
EQB16 | M | PODKLADOVA VRSTVA ZE STERKOPISKU FR.0-22 | 8 | M3 | 0 | 0
BUB70 | M | TABULKA SJZ DTS ZDENA+PR.STOZ.297X210SM | 1 | KS | 0 | 0
1 |  | VOTS BETONBAU UK3036/L STAVEBNÍ ČÁST | 1 | KS | 0 | 0
0
3 - SO07.1 |  | POVRCHY
320 |  | vedení kabelové NN
MEB75 | M | ODSTRAN. CHODNÍK/KOM. DLAZBA NAD VYKOPEM | 15.9 | M2 | 0 | 0
MEB76 | M | ZŘÍZENÍ CHODNÍK/KOM. DLAZBA NAD VYKOPEM | 15.9 | M2 | 0 | 0
MEB77 | M | ODSTRAN. CHODNÍK/KOM. DLAZBA MIMO VYKOP | 7.5 | M2 | 0 | 0
MEB78 | M | ZRIZENI CHODNÍK /KOM. DLAZBA MIMO VYKOP | 7.5 | M2 | 0 | 0
MEB79 | M | ODSTRAN.VOZOVKY BETON. KRYT NAD VYKOPEM | 17 | M2 | 0 | 0
MEB80 | M | ZRIZENI VOZOVKY BETON. KRYT NAD VYKOPEM | 17 | M2 | 0 | 0
RDB15 | M | NAKLADANI VYKOPKU RUCNE,TR.1-4 | 32.9 | M3 | 0 | 0
PENA02A | M | ODVOZ ZEMINY-KAZDY DALSI KM (M.J.=M3XKM) | 65.8 | M3 | 0 | 0
MEB20 | M | ODSTRANENI OBRUBNIKU CHODNIK | 4 | M | 0 | 0
MEB21 | M | ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK | 4 | M | 0 | 0
EQB15 | M | PODKLAD. VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR.4-8 | 8 | M2 | 0 | 0
EQB17 | M | PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5 | 3 | M3 | 0 | 0
RGB65 | M | BEZPECNOSTNI OHRAZENI JAMY VYKOPU | 120 | M | 0 | 0
0
4 - PS 01 |  | BETONBAU UK3036/L - technologie
330 |  | trafostanice VN/NN - technologická část
DCB04 | M | VLOZKA ABLOY CY307N 30MM 30 (0)ST. POZ.B | 4 | KS | 0 | 0
DPB52 | M | ROZVADEC USM-M1, VČ. KABELÁŽE, MONTÁŽE | 1 | KS | 0 | 0
CZB24 | M | POJISTKA VN PRO 10-22KV 16A PR45/442 | 3 | KS | 0 | 0
BUB23 | M | TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 2RAD VNIT | 3 | KS | 0 | 0
1003201680 | M | TAB. FOLIE–PRV POMOC PRI URAZU EL.PROUDU | 2 | KS | 0 | 0
CPE0021 | M | TAB.FOLIE, POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE | 2 | KS | 0 | 0
CPE0022 | M | TAB.FOLIE, PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA STANICE | 2 | KS | 0 | 0
2 |  | VOTS BETONBAU UK3036/L TECHNOLOGICKÁ ČÁST | 1 | KS | 0 | 0
0
5 - PS 02 |  | TRANSFORMÁTOR
331 |  | transformátor VN/NN (DTR)
LJB64 | M | TRAFO 250KVA 22/0,4KV OTC 400B20 ED2 | 1 | KS | 0 | 0
CELKEM | [5 empty] | 0