## Celková rekapitulace
| Název akce: | Kutná Hora, Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce
Celková rekapitulace ceny
1. | Cena celkem podzemní rozvaděče |  |  | 0
2. | Cena celkem rozvaděč R1 |  |  | 0
3. | Celková cena bez DPH |  |  | 0
4. | DPH základní sazba |  | #REF! | 0
5. | Celková cena vč.DPH (Kč) |  | 0 | 0

## Rekapitulace podze. rozvaděče
| název akce: | Kutná Hora, Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce
| objekt:: | podzemní rozvaděče
Rekapitulace ceny - podzemní rozvaděče
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 | 0
2 | doprava dodávek |  | 3.6 | 0 | 0
3 | přesun dodávek |  | 1 | 0 | 0
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 | 0
5 | prořez |  | 5 | 0 | 0
6 | materiál podružný |  | 3 | 0 | 0
7 | materiál zemní |  |  | 0 | 0
8 | elektromontáže |  |  | 0 | 0
9 | zemní práce |  |  | 0 | 0
10 | PPV pro elektromontáže |  | 1 | 0 | 0
11 | PPV pro zemní práce |  | 1 | 0 | 0
12 | dodávky celkem |  |  | 0 | 0
13 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 | 0
14 | ostatní náklady |  |  | 0 | 0
15 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0
16 | zařízení staveniště |  | 3.25 | 0 | 0
17 | provozní vlivy |  | 0.8 | 0 | 0
18 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0
19 | revize |  |  | 0 | 0
20 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0
21 | cena bez DPH |  |  | 0 | 0

## Soupis položek-podzemní rozvadě
| název akce: | Kutná Hora, Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce
| objekt:: | Podzemní rozvaděče
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj.
Dodávky zařízení
5 | 722322 | rozvaděč NR 112 DCK 3X160A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
6 | 101212 | kabel 1kV CYKY 4x35 | m | 645 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 192412 | koncovka 1kV plast KSCZ4/2č-h-z/16-50(4x35) | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 190112 | kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 900076 | smršťovací trubice KZ1/6-25(1x10) | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 321504 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09090 pr.90/75mm | m | 645 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 298213 | průchodka 90 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 295423 | svorka připojovací SP/FeZn pr.7-10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 295232 | označovací štítek | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál zemní
15 | 46112 | štěrkopísek 0-16mm | m3 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 46363 | krycí deska plastová 50/30/1,2cm | ks | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 46112 | štěrkopísek 0-16mm | m3 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 46114 | písek kopaný 0-2mm | m3 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 46363 | krycí deska plastová 50/30/1,2cm | ks | 174 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 46383 | výstražná fólie šířka 0,34m | m | 87 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 46124 | štěrk 16-32mm | m3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 46134 | beton B13,5 | m3 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
25 | 210810083 | kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 645 | 0 | 0
26 | 210100641 | koncovka 1kV staniční plast do 4x35 | ks | 10 | 0 | 0
27 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 190 | 0 | 0
28 | 210220458 | nátěr vývodového zemnícího vodiče a svorek | m | 10 | 0 | 0
29 | 210100241 | ochrana zem.vodiče smršťovací trubicí do 1x10 | ks | 6 | 0 | 0
30 | 210010125 | trubka plast volně uložená do pr.110mm | m | 645 | 0 | 0
31 | 210190071 | rozvaděč zemní do hmotnosti 500kg | ks | 4 | 0 | 0
32 | 210220032 | průchodka HSI do zemního rozvaděče | ks | 4 | 0 | 0
33 | 210191531 | kabelová skříň elektroměrová ES /osaz.bez ukončen | ks | 1 | 0 | 0
34 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 6 | 0 | 0
35 | 210220401 | označení kabelu štítkem | ks | 10 | 0 | 0
36 | 210950203 | příplatek na zatažení do prostupu kabel do 4kg | m | 645 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Zemní práce
37 | 460200303 | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.5 | m | 110 | 0 | 0
38 | 460030032 | vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité | m2 | 55 | 0 | 0
39 | 460420488 | kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm | m | 110 | 0 | 0
40 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 110 | 0 | 0
41 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 66 | 0 | 0
42 | 460650015 | podklad nebo zához štěrkopískem | m3 | 49.75 | 0 | 0
43 | 460650051 | dlažba kostka velká(17/15) pokládka bez materiálu | m2 | 55 | 0 | 0
44 | 460200163 | výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.5 | m | 87 | 0 | 0
45 | 460030034 | vytrhání drobné dlažby v písku, spáry zalité | m2 | 30.45 | 0 | 0
46 | 460420488 | kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm | m | 87 | 0 | 0
47 | 460490012 | výstražná fólie šířka nad 30cm | m | 87 | 0 | 0
48 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 24.36 | 0 | 0
49 | 460650015 | podklad nebo zához štěrkopískem | m3 | 13.7 | 0 | 0
50 | 460650052 | dlažba kostka drobná(10/10) pokládka bez materiálu | m2 | 30.45 | 0 | 0
51 | 460100006 | základ zem.rozvaděče mimo trasu kabelu | ks | 5 | 0 | 0
52 | 460050703 | výkop jám do 2m3 pro zem.rozvaděč.ruční tz.3/ko1.2 | m3 | 10 | 0 | 0
53 | 460600001 | odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku | m3 | 10 | 0 | 0
54 | 460710001 | geodetické zaměření před zaočetím prací | m | 190 | 0 | 0
55 | 460710002 | geodetické zaměření skutečné polohy-přímá trasa | m | 190 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Ostatní náklady
56 | 219001123 | vybourání otvoru ve zdivu/kámen/do 1m2/tl.od 0,90m | m3 | 2 | 0 | 0
57 | 219990050 | plán skutečného provedení | hod | 8 | 0 | 0
58 | 219990049 | předání a zaškolení | hod | 4 | 0 | 0
59 | 219990077 | dopravní značení- zajištění pracoviště |  | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Dodávky zařízení
60 | 0 | rozjištění ozn.R1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
61 | 46613 | chránička optického kabelu HDPE 06040 | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 46623 | spojka šroubovací chráničky opt kabelu 05040 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 46643 | koncovka chráničky opt kabelu 05041 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 46653 | koncovka s ventilem chráničky opt kabelu 05042 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 101108 | kabel CYKY 3x6 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 101214 | kabel 1kV CYKY 3x70+50 | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 190113 | kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 190114 | kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 192314 | koncovka 1kV plast KSCZ4X/70-95(4x70) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 295401 | svorka univerzální SU FeZn | ks | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 312011 | krabice KSK125/IP66 126x126x74mm HF | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 321500 | roura korugovaná KOPOFLEX KF09040 pr.40/32mm | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 425281 | zásuvka spojovací 3pól/16A/250V/IP67 ISG 1632 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
74 | 210010123 | trubka plast volně uložená do pr.50mm | m | 180 | 0 | 0
75 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 1 | 0 | 0
76 | 210100642 | koncovka 1kV staniční plast do 4x95 | ks | 4 | 0 | 0
77 | 210111511 | vidlice/zás.spojov průmyslová vč.zapojení 2P+Z/16A | ks | 1 | 0 | 0
78 | 210190003 | rozvodnice do hmotnosti 100kg | ks | 1 | 0 | 0
79 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 32 | 0 | 0
80 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 180 | 0 | 0
81 | 210810105 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do 3x120/4x95/5x50 | m | 11 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0
Zemní práce
82 | 460510051 | uložení trubky PE pr.40mm do kabelové rýhy | m | 110 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0

## Rekapitulace rozvaděč R1
| název akce: | Kutná Hora, Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce
| objekt:: | Rozvaděč R1
Rekapitulace ceny - rozvaděč R1
p.č. |  |  |  |  | cena /Kč/
1 | Materiál nosný |  |  | 0
2 | podružný (%) |  | 5 | 0 | 0
3 | Materiál celkem |  |  | 0 | 0
4 | Výroba rozvaděče (Nh) |  | 15.23 |  | 0
5 | Zkoušky |  |  | 0
6 | Průvodní dokumentace |  |  | 0
7 | Cena za 1 ks |  |  | 0 | 0
9 | Cena bez DPH celkem |  |  | 0 | 0

## Soupis položek rozvaděč R1
| název akce: | Kutná Hora, Elektrifikace Palackého náměstí pro kulturní akce
| objekt:: | rozvaděč R1
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče R1
1 | 171111 | vodič CY 25 /H07V-R/ | m | 16 | 0 | 0
2 | 290213 | tyč plochá Cu30/5(1,35kg/m) | m | 2 | 0 | 0
3 | 312668 | vývodka ucpávková AKS/Pg48 IP65 vč.matky | ks | 6 | 0 | 0
4 | 436501 | jistič 3pól BC160NT305-40-L 690V/25kA/40A | ks | 4 | 0 | 0
5 | 436502 | jistič 3pól BC160NT305-160-L 690V/25kA/160A | ks | 1 | 0 | 0
6 | 438023 | proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC | ks | 1 | 0 | 0
7 | 762115 | skříň plast ARIA75/500x700x270 IP66 neprůhl 831081 | ks | 1 | 0 | 0
8 | 762135 | montážní plech FeZn tl.2mm velikost 75 831082 | ks | 1 | 0 | 0
9 | 762155 | montážní deska pertinax tl.5mm velikost 75 831083 | ks | 1 | 0 | 0
10 | 762175 | krycí deska s výřezy velikost 75 831085 | ks | 1 | 0 | 0
11 | 762185 | lišta pro svorkovnice A75 831021 | ks | 1 | 0 | 0
12 | 782512 | plastový izolátor 05783/40mm/M8/1,5kV | ks | 7 | 0 | 0
13 | 788411 | venkovní ochraná stříška | m2 | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 | 0