Zvláštní technické podmínky pro odběrné místo č. 1001130373 – Cihlářská 597, Kutná Hora

Pro odběr elektrické energie z napěťové hladiny VN v rámci VZ pro 1 odběrné místo uvedené v Příloze č. 1.1 ZD – Cihlářská 597, Kutná Hora 284 03, Sedlec, číslo OM: 1001130373 – Cihlářská 597, Kutná Hora, EAN: 859182400609881784, zadavatel stanovil tyto zvláštní technické podmínky:

Rezervovaný příkon: 360,000 kW

Kompenzace-povolený rozsah účiníku: 0,95 – 1

Roční rezervovaná kapacita výkonu: 20 kW

Měsíční rezervovaná kapacita výkonu – Sjednávaná vždy do konce měsíce na měsíc následující, se vzájemným prokazatelným potvrzením.

Sjednaná měsíční rez.kap.výk. (tj. Roční rezervovaná kapacita výkonu: 20 kW plus sjednané navýšení dle provozní potřeby)

Rezervovaný příkon: 360,000 kW

Předpoklad spotřeby el. energie na ZS KH podle měsíců:

Časové pásmo                                       Celková měsíční

měsíc     NT / MWh /  VT / MWh /    Celkem / MWh /     kapacita výkonu

leden              				27

únor              				25

březen           				27

duben           				26

květen            				27

červen           				26

červenec     					25

srpen             				25

září              					27

říjen               				28

listopad         				27

prosinec      					28

-------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem         xx             xx                   xx                                xxx…